## Plan1
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU
OBJETO: | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 2025-2026
DATA:
PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO (COM APENAS DUAS CASAS DECIMAIS)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR FINAL DA PROPOSTA COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 | MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO | vb | 1 | 93678.744 | 93678.744 | 93678.744
102 | CANTEIRO LOCAL DA OBRA | mês | 23 | 112734.605 | 112734.605 | 2592895.9148
2 | LANÇAMENTO DE GASODUTOS
201 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL | m | 1440 | 70.0991 | 70.0991 | 100942.7477
202 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA | m | 400 | 90.7621 | 90.7621 | 36304.8208
203 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO DIRECIONAL | m | 0 |  | 0 | 0
204 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO MANUAL | m | 3000 | 90.7216 | 90.7216 | 272164.7403
205 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA ABERTA | m | 1500 | 98.3789 | 98.3789 | 147568.2851
206 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL | m | 30000 | 135.9164 | 135.9164 | 4077492.6491
207 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA ABERTA | m | 200 | 193.8082 | 193.8082 | 38761.6302
208 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL | m | 300 | 226.0831 | 226.0831 | 67824.942
209 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA ABERTA | m | 90 | 214.5003 | 214.5003 | 19305.028
210 | LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO DIRECIONAL | m | 900 | 269.4733 | 269.4733 | 242525.9874
3 | SERVIÇOS DE ESTAÇÕES
301 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM | ud | 200 | 1170.4754 | 1170.4754 | 234095.0797
302 | INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM ARMÁRIO | ud | 10 | 683.8125 | 683.8125 | 6838.1247
303 | DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO | ud | 10 | 553.0778 | 553.0778 | 5530.7776
304 | INSTALAÇÃO DE ERPM GNV | ud | 4 | 2246.6129 | 2246.6129 | 8986.4516
305 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #150 | ud | 1 | 24382.809 | 24382.809 | 24382.809
306 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #300 | ud | 1 | 28245.212 | 28245.212 | 28245.212
307 | INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUÇÃO) | ud | 1 | 3444.2039 | 3444.2039 | 3444.2039
308 | INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA | ud | 6 | 2336.5549 | 2336.5549 | 14019.3292
309 | INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA | ud | 2 | 6984.3717 | 6984.3717 | 13968.7435
310 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #150 | ud | 1 | 26936.1801 | 26936.1801 | 26936.1801
311 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #300 | ud | 1 | 32983.592 | 32983.592 | 32983.592
4 | SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE
401 | FABRICAÇÃO DE SPOOLS | kg | 2000 | 130.4155 | 130.4155 | 260830.9351
402 | FABRICAÇÃO DE SUPORTES | kg | 3300 | 47.1194 | 47.1194 | 155494.0028
403 | MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES | kg | 2800 | 20.7411 | 20.7411 | 58075.0163
404 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE PEAD | ud | 300 | 959.9979 | 959.9979 | 287999.3701
405 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD | ud | 80 | 1143.9401 | 1143.9401 | 91515.2056
406 | INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO | ud | 200 | 682.0258 | 682.0258 | 136405.1522
408 | Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM | ud | 2 | 767.9137 | 767.9137 | 1535.8274
409 | Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação | m | 3 | 1513.716 | 1513.716 | 4541.1479
5 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
501 | FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO | ud | 100 | 197.0115 | 197.0115 | 19701.15
502 | SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM TACHÕES | ud | 937 | 23.3091 | 23.3091 | 21840.6056
503 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO | ud | 100 | 31.6923 | 31.6923 | 3169.2277
504 | LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE TUBULAÇÃO | m | 100 | 211.4331 | 211.4331 | 21143.3125
505 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA) | h | 40 | 26.7002 | 26.7002 | 1068.0071
506 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m2 | 1 | 5.6728 | 5.6728 | 5.6728
507 | PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | m2 | 1 | 1031.121 | 1031.121 | 1031.121
508 | Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas | ud | 3 | 1245.2519 | 1245.2519 | 3735.7556
509 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 46 | 1827.9158 | 1827.9158 | 84084.125
510 | LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO | mês | 48 | 1008.5052 | 1008.5052 | 48408.2519
511 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m | 250 | 2.7104 | 2.7104 | 677.5895
512 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | ud | 55 | 50.8161 | 50.8161 | 2794.8832
513 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023 | ud | 16 | 12.9719 | 12.9719 | 207.5504
514 | BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108 | ud | 44 | 197.4905 | 197.4905 | 8689.5838
515 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 1350 | 85.1178 | 85.1178 | 114909.0879
516 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m2 | 450 | 70.8097 | 70.8097 | 31864.3536
517 | Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder | Ud | 35 | 100.7245 | 100.7245 | 3525.3562
6 | LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS
601 | Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 | m | 34500 | 11.291 | 11.291 | 389540.1121
602 | Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC | m | 1490 | 27.1074 | 27.1074 | 40389.9578
603 | Inertização - Tubo AC | m3 | 500 | 22.801 | 22.801 | 11400.505
7 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
701 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 50 | 139.9049 | 139.9049 | 6995.2445
702 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 100 | 66.5235 | 66.5235 | 6652.3527
703 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m2 | 50 | 18.8086 | 18.8086 | 940.4311
704 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 500 | 19.1364 | 19.1364 | 9568.1935
705 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m3 | 500 | 16.0478 | 16.0478 | 8023.9199
706 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m3 | 4000 | 92.3791 | 92.3791 | 369516.3227
707 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | me | 1500 | 96.3249 | 96.3249 | 144487.2862
708 | Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021 | m3 | 50 | 212.8702 | 212.8702 | 10643.5123
709 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m3 | 50 | 30.1669 | 30.1669 | 1508.3457
710 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m2 | 20 | 0.71856 | 0.71856 | 14.3712
711 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | ud | 20 | 78.8651 | 78.8651 | 1577.3022
712 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | ud | 10 | 154.8182 | 154.8182 | 1548.1816
713 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 1500 | 36.5205 | 36.5205 | 54780.7444
714 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | tXKm | 6600 | 0.98329 | 0.98329 | 6489.7313
715 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 500 | 27.8347 | 27.8347 | 13917.3724
716 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m3 | 500 | 18.2413 | 18.2413 | 9120.6693
717 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 400 | 56.7284 | 56.7284 | 22691.3681
718 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 5500 | 28.8559 | 28.8559 | 158707.2102
719 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/ 2020 | m3 | 400 | 2339.001 | 2339.001 | 935600.4031
720 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m³ 62,92 | m3 | 50 | 79.3189 | 79.3189 | 3965.9469
721 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 5000 | 72.562 | 72.562 | 362809.7628
722 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 50 | 46.9837 | 46.9837 | 2349.1869
723 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | t | 400 | 42.5211 | 42.5211 | 17008.441
724 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tXKm | 8000 | 2.2439 | 2.2439 | 17951.3934
725 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021 | t | 200 | 347.367 | 347.367 | 69473.4052
726 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | t | 25 | 49.1898 | 49.1898 | 1229.7461
727 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | t | 800 | 6.3158 | 6.3158 | 5052.6113
728 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 4000 | 71.15 | 71.15 | 284600.1808
729 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 200 | 48.1183 | 48.1183 | 9623.6613
730 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | m2 | 100 | 281.915 | 281.915 | 28191.5036
8 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
801 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 13.5 | 124.6386 | 124.6386 | 1682.6217
802 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 10 | 44.2482 | 44.2482 | 442.4817
803 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m2 | 300 | 268.275 | 268.275 | 80482.5006
804 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 600 | 14.9259 | 14.9259 | 8955.5266
805 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 600 | 20.813 | 20.813 | 12487.8162
806 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 600 | 26.4985 | 26.4985 | 15899.0852
807 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 | 600 | 1221.0603 | 1221.0603 | 732636.2008
808 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | m | 24 | 30.7972 | 30.7972 | 739.1335
809 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m2 | 50 | 4.7778 | 4.7778 | 238.8897
810 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m2 | 199.9 | 124.3487 | 124.3487 | 24857.3045
811 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 100 | 56.0099 | 56.0099 | 5600.986
812 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m2 | 50 | 17.7119 | 17.7119 | 885.5937
813 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m2 | 50 | 43.6179 | 43.6179 | 2180.8926
814 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m2 | 100 | 62.4013 | 62.4013 | 6240.1262
815 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 199.9 | 4.1475 | 4.1475 | 829.0808
816 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 199.9 | 15.5688 | 15.5688 | 3112.2031
817 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 199.9 | 18.443 | 18.443 | 3686.7636
818 | ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | m3 | 50 | 136.9676 | 136.9676 | 6848.3809
819 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m2 | 50 | 304.6694 | 304.6694 | 15233.4718
820 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m2 | 200 | 79.1551 | 79.1551 | 15831.0111
821 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m2 | 50 | 27.2927 | 27.2927 | 1364.6337
822 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m2 | 50 | 55.4426 | 55.4426 | 2772.1288
823 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 | 50 | 10.375 | 10.375 | 518.7499
824 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | ud | 6 | 1350.4137 | 1350.4137 | 8102.4824
825 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 50 | 1.8531 | 1.8531 | 92.6564
826 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia | M | 50 | 11.3835 | 11.3835 | 569.1751
827 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 100 | 147.3804 | 147.3804 | 14738.0436
828 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 100 | 76.722 | 76.722 | 7672.2037
829 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m2 | 50 | 213.2989 | 213.2989 | 10664.943
830 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | m2 | 150 | 55.9468 | 55.9468 | 8392.0243
831 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m2 | 200 | 5.2442 | 5.2442 | 1048.8455
832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m2 | 200 | 58.9219 | 58.9219 | 11784.3838
9 | MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS
901 | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN | vb | 10 | 10778.2885 | 10778.2885 | 107782.8855
902 | DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN | vb | 10 | 10778.2885 | 10778.2885 | 107782.8855
903 | MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN | vb | 10 | 3129.4545 | 3129.4545 | 31294.5445
904 | DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN | vb | 10 | 3129.4545 | 3129.4545 | 31294.5445
905 | DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN | dia | 3360 | 85.7229 | 85.7229 | 288029.0987
906 | DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN | dia | 8 | 125.9371 | 125.9371 | 1007.4967
907 | MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS | vc | 8 | 6100.4973 | 6100.4973 | 48803.9787
908 | DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS | dia | 120 | 42.8615 | 42.8615 | 5143.3768
10 | SERVIÇOS FINAIS
1001 | DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO | vb | 1 | 32260.0181 | 32260.0181 | 32260.0181
VALOR TOTAL | [5 empty] | 14118506.8299
Valor acima calculado a partir da aplicação direta do desconto sobre os preços unitários do Orçamento Básico
PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO |  |  |  |  | 0%
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PROPOSTA:
CPF:
CARGO:
CREA:
REPRESENTANTE DA PROPONENTE
CPF
CARGO
ObS1: DEVEM SER PREECHIDAS APENAS AS CÉLULAS COM FUNDO CINZA. PARA PREENCHÊ-LAS, A SENHA DE EDIÇÃO É A "123".
ObS2: Os preços devem ser os finais já com todos os impostos e BDI, bem como todos os custos associados à solução.
Obs3: Os preços unitarios NÃO DEVEM SER PREENCHIDOS INDIVIDUALMENTE. O PROPONENTE DEVE APENAS DIGITAR O PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS
Obs4: ATENÇÃO!!! NÃO MEXER NA FORMATAÇÃO OU FÓRMULAS DESTE DOCUMENTO.