## Plan1
ADENDO 04 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
LICITAÇÃO PRESENCIAL 002/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | Preço Unitário | Preço Total (R$)
1 | Mobilização (NO MÁXIMO 3% DA SOMA DOS ITENS 2 E 3 ABAIXO (RELATIVOS AO LANÇAMENTO DE GASODUTOS) | verba | 1 |  | 0
2 | Custo do Canteiro Local (Estrutura de Pessoal e de Equipamentos) | mês | 24 |  | 0
3 | Lançamento de Gasodutos
3.1 | Lançamento de gasodutos por Furo Manual
3.1.1 | Gasoduto em PEAD 32mm | m | 1800 |  | 0
3.1.2 | Gasoduto em PEAD 63mm | m | 4500 |  | 0
3.1.3 | Gasoduto em PEAD 110mm | m | 2000 |  | 0
3.2 | Lançamento de gasodutos por Furo Direcional
3.2.1 | Gasoduto em PEAD 32mm | m | 100 |  | 0
3.2.2 | Gasoduto em PEAD 63mm | m | 18500 |  | 0
3.2.3 | Gasoduto em PEAD 110mm | m | 9000 |  | 0
3.2.4 | Gasoduto em Aço 2” | m
3.2.5 | Gasoduto em Aço 3” | m
3.2.6 | Gasoduto em Aço 4” | m
3.2.7 | Gasoduto em Aço 6 | m | 1500 |  | 0
3.2.8 | Travessia em rios 3", 4" e 6" | m
3.3 | Lançamento de Gasodutos por Vala Aberta
3.3.1 | Gasoduto em PEAD 32mm | m | 100 |  | 0
3.3.2 | Gasoduto em PEAD 63mm | m | 100 |  | 0
3.3.3 | Gasoduto em PEAD 110mm | m | 100 |  | 0
3.3.4 | Gasoduto em Aço 2” | m | 50 |  | 0
3.3.5 | Gasoduto em Aço 3” | m | 50 |  | 0
3.3.6 | Gasoduto em Aço 4” | m | 10 |  | 0
3.3.7 | Gasoduto em Aço 6” | m | 700 |  | 0
4 | Testes em Gasodutos
4.1 | Limpeza, secagem e teste hidrostático em redes de Aço | m | 2310 |  | 0
4.2 | Limpeza, secagem e teste pneumático em redes de PEAD | m | 34000 |  | 0
5 | Construção e Instalação de Estações
5.1 | Construção e Instalação de ERPs Distrital de Grande Porte | ud | 4 |  | 0
5.2 | Construção e Instalação de ERPs Distrital de Pequeno Porte | ud | 1 |  | 0
5.3 | Construção e Instalação de ERPMs tipo GNV | ud | 1 |  | 0
5.4 | Construção e Instalação de ERPMs tipo Industrial | ud
5.5 | Construção e Instalação de CRMs tipo Comercial | ud | 160 |  | 0
5.6 | Construção e instalação de sistema Monitor Ativo | ud
5.7 | Construção e Instalação de ERPMS comerciais com conexões flangeadas em aço #150 | ud | 1 |  | 0
5.8 | Instalação de ERPMs fornecidas sobre skids | ud | 2 |  | 0
5.9 | Instalação de gaiola para proteção de ERPM | ud
5.10 | Desinstalação/Retirada de ERPMs | ud | 2 |  | 0
5.11 | Construção e Instalação de ERP Setorial | ud | 2 |  | 0
5.12 | Construção e Instalação de CMPP(Conjunto de Medição de Pequeno Porte) | ud | 40 |  | 0
6 | Serviços de Sinalização
6.1 | Sinalização por marcos de concreto tipo mourão | ud | 200 |  | 0
6.2 | Sinalização sobre marcos de concreto quadrados em passeio público | ud | 10 |  | 0
6.3 | Sinalização em passeio público | ud | 1800 |  | 0
6.4 | Instalação de placa de identificação de clientes | ud
6.5 | Instalação de placa de identificação de travessias | ud
6.6 | Construção e Instalação de placas de advertência em concreto armado | m3 | 20 |  | 0
7 | Outros Serviços em Gasodutos
7.1 | Inertização de gasodutos com nitrogênio | m3 | 500 |  | 0
7.2 | Construção de spools | kg | 6000 |  | 0
7.3 | Construção de suportes metálicos | kg | 500 |  | 0
7.4 | Instalação de válvulas de bloqueio de PEAD | ud | 250 |  | 0
7.5 | Instalação de válvulas de final de trecho de PEAD | ud | 76 |  | 0
7.6 | Instalação de tê de serviço para derivação de redes | ud | 180 |  | 0
7.7 | Envelopamento de dutos em concreto FcK 15 MPa | ud
7.8 | Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM | ud | 8 |  | 0
7.9 | Fornecimento e instalação de HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR E CAIXA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO EM PVC para Aterramento de ERPs, ERPMs e Outros | ud | 5 |  | 0
7.10 | Instalação de ponto de teste aéreo em caixa de alumínio | ud | 5 |  | 0
7.11 | Instalação de ponto de teste aéreo em moirão de concreto | ud
7.12 | Instalação de ponto de teste aéreo em tubo de PVC | ud
7.13 | Instalação de ponto de teste enterrado em manilha de concreto | ud
7.14 | Montagem ou desmontagem de spools | kg | 8000 |  | 0
7.15 | Soldas em PEAD por eletrofusão | ud | 200 |  | 0
7.16 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 100 |  | 0
8 | Serviços de Construção Civil
8.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m2 | 200 |  | 0
8.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL | m3 | 50 |  | 0
8.3 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m3 | 20 |  | 0
8.4 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | m3 | 10 |  | 0
8.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO | m2 | 200 |  | 0
8.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 19CM) PARA EDIFICAÇÃO | m2
8.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m2 | 50 |  | 0
8.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 220 |  | 0
8.9 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m3 | 25 |  | 0
8.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m3 | 4800 |  | 0
8.11 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m3 | 300 |  | 0
8.12 | Escavação em vala material de 3a categoria | m3 | 100 |  | 0
8.13 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m3 | 4800 |  | 0
8.14 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, | m2 | 3200 |  | 0
8.15 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 3200 |  | 0
8.16 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 100 |  | 0
8.17 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m2 | 100 |  | 0
8.18 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m2 | 100 |  | 0
8.19 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m2 | 400 |  | 0
8.20 | Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada) | m2 | 50 |  | 0
8.21 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m2 | 50 |  | 0
8.22 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m2 | 20 |  | 0
8.23 | Recomposição de pavimentação CBUQ | m2 | 2500 |  | 0
8.24 | Recomposição de pavimentação em revestimento asfáltico PMF | m2
8.25 | CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16 | m | 20 |  | 0
8.26 | ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M, ALTURA LIVRE DE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO, FIO 14BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, CONDULETE DE SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR COM DN 1/2" | m | 50 |  | 0
8.27 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. | m2 | 20 |  | 0
8.28 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (m²) | m2 | 25 |  | 0
8.29 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS | m2 | 250 |  | 0
8.30 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 70 |  | 0
8.31 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1.1/2" 5 DEGRAUS | m | 20 |  | 0
8.32 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 50 |  | 0
8.33 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ARAME FARPADO N.O 14, CLASSE 250, FIXADO EM CERCA | m | 100 |  | 0
8.34 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 200 |  | 0
8.35 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m2 | 20 |  | 0
8.36 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 | 20 |  | 0
8.37 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud
8.38 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m
8.39 | Instalação de torneira em aço galvanizado com registro 1/4 de volta e interligação à rede existente, além de pintura em verde do trecho aéreo | ud
8.40 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | m2 | 50 |  | 0
8.41 | PISO EM PEDRA ARDÓRSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. | m2 | 20 |  | 0
8.42 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m3 | 20 |  | 0
8.43 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 50 |  | 0
8.44 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. | kg | 4000 |  | 0
8.45 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | kg | 1000 |  | 0
8.46 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 500 |  | 0
8.47 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PINTURA ZEBRADA EM TAMPA DE CP's EM CONCRETO NA TONALIDADE AMARELO/PRETO. | m2 | 25 |  | 0
8.48 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA | m3 | 700 |  | 0
9 | Serviços Especiais
9.1 | Lançamento de Gasoduto Aéreo em Aço 3" | m
9.2 | Lançamento de Gasoduto Aéreo em Aço 6" | m
10 | Serviços de Trepanação
10.1 | Solda em Carga de Conexão de 1" | Ud
10.2 | Solda em Carga de Conexão de 2" | Ud
10.3 | Solda em Carga de Conexão de 3" | Ud
10.4 | Solda em Carga de Conexão de 4" | Ud
10.5 | Solda em Carga de Conexão de 6" | Ud
10.6 | Instalação de Bloqueio em Carga em Tubulações de 3” | Ud
10.7 | Instalação de Bloqueio em Carga em Tubulações de 4” | Ud
10.8 | Instalação de Bloqueio em Carga em Tubulações de 6” | Ud
10.9 | Instalação de Dreno em Carga em Tubulações de 3” | Ud
10.10 | Instalação de Dreno em Carga em Tubulações de 4” | Ud
10.11 | Instalação de Dreno em Carga em Tubulações de 6” | Ud
10.12 | Instalação de Derivação em Carga em Tubulações de 3” | Ud
10.13 | Instalação de Derivação em Carga em Tubulações de 4” | Ud
10.14 | Instalação de Derivação em Carga em Tubulações de 6” | Ud
11 | Serviços Elétricos
11.1 | Forncimento e lançamento de eletroduto de aço galvanizado Exd - instalação aparente - 1" | m
11.2 | Forncimento e lançamento de eletroduto de aço galvanizado Exd - instalação enterrada - 1" | m
11.3 | Forncimento e lançamento de eletroduto de aço galvanizado Exd - instalação aparente - 2" | m
11.4 | Forncimento e lançamento de eletroduto de aço galvanizado Exd - instalação enterrada - 2" | m
11.5 | Fornecimento e lançamento de cabo com revestimento PVC 2,5 mm2 | m
11.6 | Fornecimento e lançamento de cabo com revestimento PVC 6,0 mm2 | m
11.7 | Fornecimento e lançamento de cabo com revestimento PVC 10,0 mm2 | m
11.8 | Fornecimento e lançamento de cabo com revestimento PVC 16,0 mm2 | m
11.9 | Fornecimento e lançamento de cabo com revestimento PVC 35,0 mm2 | m
11.10 | Fornecimento e instalação de poste de entrada 6m de altura com eletroduto para entrada de rede trifásica | ud
11.11 | Fornecimento e instalação de quadro de medição com disjuntor, chave faca e medidor padrão COSERN | ud
11.12 | Fornecimento e instalação de quadro de passagem Exd com interruptores conforme projeto | ud
11.13 | Fornecimento e instalação de quadro de passagem Exd conforme projeto | ud
11.14 | Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela Exd com lâmpada 200 W com todos os acessórios | ud
11.15 | Fornecimento e instalação de luminária tipo refletor Exd com lâmpada 500 W com todos os acessórios | ud
11.16 | Fornecimento e instalação de mastro para iluminação com 12,0m de altura, inclusive braço de sustentação das luminárias | ud
11.17 | Fornecimento e instalação de sistema de iluminação de emergência Exd | ud
Orçamento Básico do Certame |  |  | 0
Total por Extenso: