1.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (ITENS DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA)

Para a execução dos serviços deste CONTRATO, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os seguintes recursos:

1.1.	PESSOAL

- 01 (um) Engenheiro – Atendimento Grande Natal e Mossoró;

- 01 (um) Fiscal de Obras;

- 01 (um) Instrumentista nível I (ODORIZADOR) – Atendimento Grande Natal e Mossoró;

- 02 (dois) Instrumentistas nível I;

- 01 (um) Instrumentista nível II;

- 01 (um) Instrumentista nível III - Atendimento Grande Natal e Mossoró;

- 03 (três) Mecânicos;

- 01 (um) Mecânico especialista em medidores;

- 02 (dois) Técnicos de segurança do trabalho - Atendimento Grande Natal e Mossoró;

- 01 (um) Planejador (programador de serviços);

- 04 (quatro) Auxiliares de manutenção (sendo pelo menos um capacitado para trabalhar em equipamentos e sistemas elétricos, conforme preconiza a NR-10);

- 03 (três) Pintores (sendo um mobilizado para Atendimento a Grande Natal e Mossoró);

- 01 (um) Técnico administrativo;

- 07 (sete) Auxiliares de produção (sendo pelo menos três portadores de carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B).

1.2.	VEÍCULOS

    - A equipe mínima deverá possuir, para a execução dos serviços, no mínimo, 12 (doze) veículos, conforme tabela abaixo:

| Quantidade | Especificação Geral | Acessórios |
| --- | --- | --- |
| 04 (quatro) | Veículo novo (zero km) que possua as seguintes especificações mínimas: tipo pick up, com cabine dupla, capacidade mínima para 4 pessoas, modelo 2019 ou superior, direção hidráulica, total flex (funciona a álcool a gasolina ou qualquer mistura dos dois), motor de 1400 cilindradas ou superior, carroceria com capacidade de carga útil mínima de 600 kg, nos modelos Strada (Fiat), Saveiro (VW), Ranger (Ford), S10 (Chevrolet) ou outro similar. | ABS, Air Bag, Ar condicionado, vidros e travas elétricos, alarme contra roubo, som, seguro total, capota marítima, engate de reboque, além de todos os acessórios de série oferecidos pelo fabricante. |
| 03 (três) | Veículo novo (zero km) que possua as seguintes especificações mínimas: tipo pick up, com cabine simples, capacidade mínima para 2 pessoas, modelo 2019 ou superior, direção hidráulica, total flex (funciona a álcool a gasolina ou qualquer mistura dos dois), motor de 1400 cilindradas ou superior, carroceria com capacidade de carga útil mínima de 600 kg, nos modelos Saveiro (Volkswagen), Montana (Chevrolet), Strada (Fiat) ou outro similar. | ABS, Air Bag, Ar condicionado, vidros e travas elétricos, alarme contra roubo, som, seguro total, capota marítima, engate de reboque, além de todos os acessórios de série oferecidos pelo fabricante. |
| 02(dois) | Veículos novos (zero km) que possuam as seguintes especificações mínimas: quatro portas, direção hidráulica, modelo 2019 ou superior, total flex (funciona a álcool ou a gasolina ou qualquer mistura dos dois), motor de 1000 cilindradas ou superior, nos modelos Palio (Fiat), Gol (Volkswagen), Siena (fiat), Voyage (Volkswagen) ou outro similar | ABS, Air Bag, Ar condicionado, vidros e travas elétricos, alarme contra roubo, som, seguro total, engate de reboque, além de todos os acessórios de série oferecidos pelo fabricante. |
| 02 (dois) | Veículo novo (zero km) que possua as seguintes especificações mínimas: tipo Carga, Utilitário ou Furgão, capacidade mínima para 2 pessoas, modelo 2019 ou superior, direção hidráulica, movido a óleo Diesel, motor de 2000 cilindradas ou superior, carroceria com capacidade de carga útil mínima de 1.100 kg, nos modelos Ducato Cargo (Fiat), Master (Renault), Jumper (Citroen), Sprinter (Mercedes) ou outro similar. | ABS, Air Bag, Ar condicionado, vidros e travas elétricos, alarme contra roubo, som, seguro total, engate de reboque, além de todos os acessórios de série oferecidos pelo fabricante |
| 01 (um) | Veículo novo (zero km) que possua as seguintes especificações mínimas: tipo Pick Up 4X4, com cabine dupla, Modelo 2019 ou superior, direção hidráulica, movido a óleo Diesel, motor de 2.8 cilindradas ou superior, com capacidade mínima para carga útil de 1.700 kg, nos modelos Amarok (Volkswagen), S10 (Chevrolet), Ranger (Ford), L200 (Mitsubishi) ou outro similar. | ABS, Air Bag, Ar condicionado, vidros e travas elétricos, alarme contra roubo, som, seguro total, capota marítima, guincho elétrico, engate de reboque, além de todos os acessórios de série oferecidos pelo fabricante. |

    - Serão de responsabilidade da contratada todos os custos e despesas referentes a seguros, taxas, manutenções e combustíveis dos veículos que fazem parte deste contrato.

    - A CONTRATADA deve garantir seguro com franquia máxima de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para todos os veículos.

    - Todos os veículos deverão ser substituídos ao completar 2 (dois) anos de fabricação, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

      - Todos os veículos devem possuir rastreador veicular, com impressão de relatório contendo horário e localização.

      - É responsabilidade da Contratada a mobilização, disposição e organização adequada dos equipamentos de segurança e emergência nos veículos. Neste caso é obrigatório a adaptação dos veiculos com instalação de compartimentos adequados para correta guarda, proteção e acomodação de todos os equipamentos de segurança, materiais, máquinas, acessórios e ferramentas nos veiculos.

      - Todo veículo mobilizado deverá dispor de Giroflex amarela, bem a devida e prévia autorização do órgão Executivo de trânsito estadual para sua utilização.

1.2.5. As manutenções preventivas dos veículos deverão estar rigorosamente em dia, conforme especificações do fabricante e sendo realizada sempre que possível fora do horário de expediente.

1.2.5.1. Aos itens de segurança deverão ser dado especial atenção, sem prejuízo dos constantes no ANEXO III – Q12.4, quanto a sua perfeita funcionalidade, devendo, assim que apresentarem sinais de falhas, serem imediatamente corrigidos. Quais sejam:

1.2.5.1.1. Freios (nível de óleo, pastilhas e lonas) e freio de mão;

1.2.5.1.2. Terminais da barra de direção e das bandejas de suspensão;

1.2.5.1.3. Óleo da caixa de direção hidráulica no tocante ao nível e a vazamentos;

1.2.5.1.4. Pneus sem câmara de ar, sem qualquer tipo de avaria e dentro das condições ótimas de uso, inclusive o reserva;

1.2.5.1.5. Rodas sem empenos, rachaduras ou qualquer tipo de avaria e devidamente alinhadas e balanceadas;

1.2.5.1.6. Suspensão / amortecedores;

1.2.5.1.7.Juntas homocinéticas e suas coifas;

1.2.5.1.8. Embreagem (disco, colar e platô e cabo, quando aplicável);

1.2.5.1.9. Todas as Luzes, inclusive as de marcha à ré, mudança de direção, pisca-alerta e de freio (stop);

1.2.5.1.10. Diferencial, quanto a vazamentos, barulhos e mal funcionamento;

1.2.5.1.11. Caixa de câmbio, quanto ao nível de óleo, vazamentos, soltura de marchas, dificuldade de engrená-las e barulhos;

1.2.5.1.12. Para-brisas com tricas ou rachaduras;

1.2.6. Todos os documentos obrigatórios deverão estar rigorosamente em dia, tais como:

1.2.6.1. Certificado de registro e licenciamento de veículo (RENAVAN);

1.2.6.2. Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

1.2.6. Deverá ser fornecido a fiscalização do CONTRATO o certificado da revisão periódica do veículo assinada pela concessionária responsável, bem como o check list dos serviços efetuados no veículo, por ocasião da revisão periódica na concessionária;

1.2.7. A revisão periódica deverá ser efetuada a cada 5.000 Km, em virtude das condições severas aos quais os mesmos são submetidos;

1.2.8. O envio do veículo a revisão deverá ser planejada e imperiosa, de modo a não interferir no bom andamento dos serviços;

1.2.9. Todos os veículos devem estar sempre a disposição dos trabalhos de interesse da CONTRATANTE, sob quaisquer hipóteses contrária;

1.2.10.  Deverá ser criado um REGISTRO DE OCORRÊNCIAS para cada veículo que deverá ser mantido no seu interior para anotações de defeitos no mesmo que porventura venha ocorrer no desenvolver dos trabalhos;

1.2.11. O REGISTRO DE OCORRÊNCIAS a que se refere o item anterior deverá ser enviado à concessionária para eliminação do defeito quando do envio do veículo para revisão;

1.2.12. Quando o defeito no veículo interferir no bom andamento dos trabalhos ou na segurança dos seus ocupantes o mesmo deverá ser enviado imediatamente à concessionária para correção do defeito, responsabilizando-se a CONTRATADA pela substituição do veículo mobilizado no CONTRATO;

1.2.14. Todos os veículos deverão estar a inteira disposição da CONTRATANTE e só serão utilizados sem restrição no estrito interesse e para o bom andamento dos serviços da CONTRATANTE.

1.2.15. Só será permitida viagens nos veículos se for no estrito interesse da CONTRATANTE ou com sua permissão para outras finalidades devidamente justificadas.

1.2.16. Não haverá fixação de veículos para determinada equipe de Técnicos.

1.2.17. A CONTRATADA deve possuir ao menos um veículo com reboque e com o sistema elétrico adaptado capaz e apto a transportar Carreta feixe de cilindro de gás natural com peso de até 1.500 kg, além de equipe de operadores

1.2.18. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela implantação em todos os veículos mobilizados neste contrato de dispositivo, não removível, de iluminação intermitente ou rotativo em luz amarelo-âmbar, instalado em conformidade com a resolução CONTRAN Nº 268 de 15 de fevereiro de 2008 em atendimento ao artigo 29, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro.

1.3.	INSTRUMENTAL QUE EQUIPA A BASE DE APOIO DA CONTRATADA

A equipe deverá ter no mínimo a sua disposição instrumental e equipamentos necessários à execução dos serviços, como segue listagem abaixo:

| DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | QUaNT. |
| --- | --- | --- |
| Notebook comas seguintes especificações mínimas: Processador - Intel® Core™ i7 da 4ª Geração Memória RAM - 8 GB tipo DDR3 Armazenagem: HD 500GB Drives - Leitor e Gravador DVD Tela: LED em alta definição de 14 polegadas Rede: Wireless padrões IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.0, Ethernet10/100 Mbps Alimentação: Fonte bi-volt automática 110 a 220 volts e Bateria 4 células de Íons de Lítio Acessórios: Webcam Integrada Entradas/saída: VGA, USB, saída de áudio, entrada para microfone, entrada RJ-45, entrada para Cartões de Memória: SD; MS; MMC; MS-PRO, Softwares: Windows 10, português, Office 2013 profissional em português, Antivírus, Software CAD 2016. | IBM, HP OU DELL. | 04 |
| Microcomputador com as seguintes especificações mínimas: Processador - Intel® Core™ i7 da 4ª Geração Memória RAM - 8 GB tipo DDR3 Armazenagem: HD 500GB Drives - Leitor e Gravador DVD Monitor: LED 17 polegadas Rede: Wireless padrões IEEE 802.11 b/g/n, Ethernet10/100 Mbps Entradas/saídas: VGA, 2 entradas USB frontais, saída de áudio, entrada para microfone, entrada RJ-45, entrada para Cartões de Memória: SD; MS; MMC; MS-PRO. Softwares: Windows 10, português, Office 2013 profissional em português, Antivírus, Software CAD 2016. | IBM, HP OU DELL. | 07 |
| Tablet com as seguintes especificações mínimas: Sistema operacional: Android 5.0 ou iOS 7.0; Processador: dual core com clock mínimo de 1,3 GHz; Memória: RAM: mínimo de 1 GB, Interna: mínimo de 16GB, Externa: mínimo de 16GB; Sensores: Luminosidade, Acelerômetro, Giroscópio, Barômetro; Tela: Mínimo de 9 polegadas, com resolução de 1200 x 600, Display sensível a luz, Multi-toque capacitiva, Pinch e zoom, Teclado virtual QWERTY; Câmera frontal e traseira com flash LED; Taxa de reprodução de vídeo: 30 fps; Conectividade: Bluetooth 2.1 + EDR, Wi-Fi 802.11 b /g/n, a-GPS (GPS Assistido), USB 2.0, Saída HDMI; Rede de dados: WCDMA: 850/900/1900/2100, GSM: 850/900/1800/1900, GPRS/EDGE Classe 12, HSDPA 1.0.1 Mpbs, HSUPA 5.76; Autonomia da bateria: mínimo de 6 horas em uso; Alimentação: 110/220 bivolt automático. Softwares Inclusos (no mínimo): Google Earth, Visualizador de arquivos XLS, DOC, PDF, DWG, JPG, GIF, TIFF, BMP, PNG. | Apple, Motorola, SAMSUNG. | 03 |
| Tenda Sanfonada 3 m x 3 m |  | 04 |
| Guarda sol com diâmetro de no mínimo 2m |  | 02 |
| Aparelho de Ar condicionado tipo janela ou split |  | 04 |
| Impressora jato de tinta ou laser |  | 04 |
| Linha telefônica tipo fixo com disponibilidade de ligações para celular |  | 02 |
| Aparelho telefônico tipo celular Smartphone |  | 17 |
| Giroflex amarela-âmbar para uso veicular |  | 12 |
| Aparelho de GPS na qual deve ser implantada a localização dos clientes das Potigás |  | 05 |
| Rádio portátil, faixa de freqüência UHF, alcance de até 30 (trinta) quilômetros em campo aberto, completo com bateria reserva e acessórios (Não necessita de licenciamento da Anatel). Se necessário instalar repetidora para aumentar alcance do sinal. Equipamento deve ser aprovados por um Organismo de Certificação Credenciado (OCC) pelo IMETRO | MOTOROLA ou KENWOOD | 06 |
| Caneta detectora de tensão sem contato de 90 a 1000 Vac CAT III ou superior |  | 2 |
| Alicate amperímetro – classificação de segurança CAT III ou superior |  | 2 |
| Multímetro digital 4.1/2 dígitos, tensão 1000V dc/750V ac, corrente 20A ac/dc, resistência 20 mOhms, freqüência 200khz, precisão básica 0,05%, CAT III-1000V com fornecimento de pilha/bateria. | FLUKE ou MINIPA | 03 |
| Bomba comparativa de pressão, faixa 0 a 3000 psi | NAKA | 02 |
| Explosimetro indicador de gás combustível, completo com conjunto decantador, linha de amostragem (1,5 m) e estojo de polietileno com fornecimento de pilha/bateria. Calibração anual incluso. | Mas / GAS SENTRY | 06 |
| Medidor de camada de tinta, película seca, faixa 25 a 700 micras com fornecimento de pilha/bateria. | elcometer | 04 |
| Paquímetro analógico amplitude 250 mm / 10 pol, resolução 0,01 mm, precisão 0,5%. | MITUTOYO ou STARRETT. | 03 |
| Termômetro digital sem contato mira a laser 32 a 400 °c com fornecimento de pilha/bateria. | RAYTEK | 02 |
| Pórtico móvel para abertura caixa válvula com talha com capacidade de içamento de 1,5 toneladas. |  | 02 |
| Semi célula de cu/cuso4 (cobre / sulfato de cobre) |  | 04 |
| Gerador portátil de 5 kVA ciclo Otto ou Diesel | HONDA / SIMILAR | 02 |
| ESCADA TELESCÓPICA Material: Alumínio; Fácil abertura; Comprimento aberta: Igual ou maior que 3,10 metros; Comprimento fechada: Igual ou menor que 0,9 metros; Suporta até 150 kg; Peso do produto igual ou inferior a 12 kg; Fácil de transportar; Base de borracha ou material antiderrapante; Possui travas de segurança; |  | 06 |
| Lanterna portátil para iluminação de emergência Ex-d (aprova de Explosão) |  | 06 |
| Cinto paraquedista para atividades a mais de 02 (dois metros de altura) |  | 25 |
| Tripé em alumínio (Incluindo Polias, guincho, dispositivo trava quedas e Cabo de aço) para resgate Vertical em espaço confinado |  | 03 |
| Equipamento de proteção respiratória autônomo (composto por cilindro de alta pressão, um regulador de pressão e uma máscara para inalação, ligados entre si por tubo flexível) |  | 03 |
| Luminária a prova de explosão para área classificada 250W ¾’ |  | 02 |
| Motobomba WB 20XT Bomba 2”x2”; Altura Manométrica 32 mm; Vazão Máxima 36 m3/h; sucção máxima 8 m. Motor tipo 4 tempos, potência 4 cv, cilindrada 118 cc | Honda/toyama | 02 |
| Bomba para esgotamento de água do tipo sapo |  | 01 |
| Torquímetro |  | 02 |
| Câmera digital de no mínimo 8,0 megapixels de resolução com 02 (dois) Gb de memória, completa com pilha/bateria recarregável e acessórios | sony / NIKON / SAMSUNG | 08 |
| Martelo rotativo HR 2470 Potência 780 watts RPM de 0 a 1100 rpm Energia de impacto 2,7 joules | MAKITA / BOSCH | 02 |
| Martelo rompedor HM 0810 Potência 900 watts Encaixe sextavado 17 mm Energia de impacto 7,6 joules | makita / bosch | 01 |
| Parafusadeira / Furadeira Voltagem 18 V Rotação sem carga de 0 a 100 rpm Máxima capacidade de furação: aço 100 mm e madeira 29 mm Máximo torque 22 / 45 N.m | MaKITA / BOSCH | 02 |
| Máquina de solda eletrodo revestido/TIG 180i 220v | ESAB, miller | 01 |
| Tocha tig |  | 01 |
| Regulador de pressão para Argônio |  |  |
| Cilindro de Argônio para solda TIG com 10 m³ |  | 01 |
| Mascara de solda automática |  | 02 |
| Par de Luva de raspa de couro |  | 02 |
| Par de Manga de raspa de couro |  | 02 |
| Avental de raspa de couro |  | 02 |
| Blusão de raspa de couro |  | 02 |
| Esmerilhadeira 4 ½” Potência 850 watts Disco 4 ½” | MAKITA / BOSCH | 02 |
| Retificadora manual completa - Profissional N° de rotações (sem carga) 10.000 – 28.000 r.p.m. Encabadouro Pinças de aperto até 8 mm Potência 650 W Potência útil 380 W Pescoço 43 mm Peso 1,6 kg Comprimento 375 mm Altura 75 mm Ø máx. das pinças de aperto 8 mm Ø máx. do abrasivo 50 mm Superfície porca de aperto 19 mm² Superfície veio de trabalho 13 mm² | MAKITA / BOSCH | 01 |
| Jogo de Brocas Perfurar Superfície de Metais Itens Inclusos: 1 Broca Aço Rápido 1,0 mm 1 Broca Aço Rápido 1,5 mm 1 Broca Aço Rápido 2,0 mm 1 Broca Aço Rápido 2,5 mm 1 Broca Aço Rápido 3,0 mm 1 Broca Aço Rápido 3,5 mm 1 Broca Aço Rápido 4,0 mm 1 Broca Aço Rápido 4,5 mm 1 Broca Aço Rápido 5,0 mm 1 Broca Aço Rápido 5,5 mm 1 Broca Aço Rápido 6,0 mm 1 Broca Aço Rápido 6,5 mm 1 Broca Aço Rápido 7,0 mm 1 Broca Aço Rápido 7,5 mm 1 Broca Aço Rápido 8,0 mm 1 Broca Aço Rápido 8,5 mm 1 Broca Aço Rápido 9,0 mm 1 Broca Aço Rápido 9,5 mm 1 Broca Aço Rápido 10,0 mm 1 Broca Aço Rápido 10,5 mm 1 Broca Aço Rápido 11,0 mm 1 Broca Aço Rápido 11,5 mm 1 Broca Aço Rápido 12,0 mm 1 Broca Aço Rápido 12,5 mm 1 Broca Aço Rápido 13,0 mm |  |  |
| Jogo de Limas 1- Lima chata murça de 8” com cabo emborrachado 1- Lima Triangular Murça 6” com cabo emborrachado 1- Lima Redonda Bastarda 6” com cabo emborrachada 1- Lima Meia-cana bastarda 8” com cabo emborrachada 1- Lima chata Bastarda 10” com cabo emborrachada 1- Lima Grosa meia cana dupla 8” 1-Lima Grosa Redonda 8” 1-Lima Grosa Meia-Cana 8” |  | 01 |
| Máquina de solda para conexões eletrofusão Principais características: - polivalente – solda conexões de qualquer fabricante - modo automático e manual - leitor de código de barras. - display LCD alfanumérico sem tamanho, pois muda para cada modelo - memória para protocolos de soldagem Tensão primária – 230 a 60 Hz Tensão secundária -8 – 42 (48) v Potência mínima – 3.500 w Interfaces: (os equipamentos atuais tem interfaces removíveis que permitem levar os registros até a impressora sem tirar o equipamento na frente de trabalho e os dois tipos de interfaces usuais são estes.) USB para importar atualização de software e os protocolos de soldagem ou compact flash slot para protocolos de soldagem Capacidade de armazenamento mínima de 800 registros. (o equivalente a 30 dias de armazenamento) Dimensões (orientativa) 280 x 200 x 360 Peso máximo com cabos (mínimo de 3 metros) 20 kg Componentes: Control Box, leitor ótico, conectores para terminais 4 e 4,7 caixa de proteção e transporte Deverá ser fornecida com os seguintes acessórios: Alinhadores para ramais prediais de ø 20 a 32 mm Alinhadores para tubos, curvas e tês ø 63 a 180 mm Corta tubos plásticos tipo alicate até ø 63 mm Corta tubos plásticos tipo rotativo de ø 90 a 140mm Raspador rotativo para ponta e sela ø 25-110 mm, ø 90–225mm Raspador manual tipo espátula. |  | 02 |
| Martelo de funilaria |  | 4 |
| Chaves para acesso e instalação/retirada de Bujão DN 1” de Fim de Linha em Redes de PEAD |  | 13 |
| Chaves para abertura de Válvulas de Bloqueio em PEAD |  | 13 |
| Chaves para abertura de tampas de FoFo em caixas de válvulas |  | 13 |
| Alicate rebitador |  | 3 |
| Tubo vent de 2 metros (dividido em 2 partes) |  | 13 |
| Manifold para fim de linha de rede de PEAD |  | 3 |
| Bastão sinalizador de trânsito – Luzes LED |  | 4 |
| Cone de sinalização |  | 20 |

1.4. FERRAMENTAL QUE EQUIPA A BASE DE APOIO DA CONTRATADA

A equipe deverá ter no mínimo a sua disposição ferramental necessário à execução dos serviços, como segue listagem abaixo:

| DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| Curvador de alavanca p/ tubos diâm. Ext. 3/8 pol., mod. 406, ref. 36097 | RIDGID | 02 |
| Curvador de alavanca p/ tubos diâm. Ext. 1/2 pol., mod. 408, ref. 36132 | RIDGID | 02 |
| Curvador de alavanca p/ tubos diâm. Ext. 1/4 pol., mod. 404, ref. 36122 | RIDGID | 02 |
| Jogo de chave soquete estriado 10 a 32 mm, encaixe quadrado 1/2 pol., (20 soquetes + 6 acessórios), cód. 015557, ref. D19kmu | GEDORE | 02 |
| Jogo de tarracha de ½” a 2” – com cabo catraca | ridgid | 02 |
| Jogo de macho “npt” 1/8”, ¼”, 3/8”, ½” e ¾” (aço rápido). | domer / osg | 02 |
| Jogo de macho de 6 mm a 14 mm - desandador | DOMER / OSG | 02 |
| Flangeador mod: 458r | ridgid | 02 |
| Alicate rebitador manual | stanley | 02 |
| Serra marmore | maquita / BOSCH | 01 |
| Jogo de extrator de parafuso |  | 02 |
| Máquina de cortar (fazer) juntas |  | 02 |
| Chave cinta para manômetro | gedore | 02 |
| Marreta bronze de 2 kg. |  | 04 |
| Esquadro de 12” | stanley | 02 |
| Tesoura chapa mod: 8516/10 | gedore | 03 |
| Nível 12” | stanley | 02 |
| Sugador de solda |  | 01 |
| Espaçador de flange 2-3” |  | 02 |
| Espaçador de flange 4-6” |  | 02 |
| Punção mod: 350/4 | gedore | 02 |
| Mão de força |  | 02 |
| Bomba manual mod: p392 Cilindro mod: rc 104 Mangueira mod: hc 7206 | enerpac | 01 |
| Morsa no. 08 | forjasul | 02 |
| Marcador alfa numérico tamanho 3/16” |  | 02 |
| Lona impermeável 4 x 3 de pvc |  | 02 |
| Jogo de saca pino | gedore | 03 |
| Saca ponteiro para manômetro |  | 02 |
| Ferro de solda de 60w |  | 02 |
| Fonte 24 vcc |  | 02 |
| Baias para sinalização viária |  | 04 JOGOS |
| Lavadora mod: hd 585 prof’s | karcher | 02 |
| Placas de sinalização viária |  | 02 JOGOs |

Observação: Todos os equipamentos que são sujeitos a calibração, deverão ser calibrados em períodos estabelecidos por normas e devem ser calibrados em laboratórios credenciados na rede brasileira de calibração (RBC), sendo sua calibração por conta da CONTRATADA.

2. MALAS E SUAS FERRAMENTAS (RELAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE DEVERÁ COMPOR CADA UMA DAS 09 (NOVE) MALAS)

A CONTRATANTE disponibilizará para uso das equipes da CONTRATADA 05 (cinco) malas com ferramentas necessárias à execução de serviços.

A CONTRATADA disponibilizará para uso das equipes da CONTRATADA 04 (quatro) malas com ferramentas necessárias à execução de serviços.

Segue listagem abaixo:

LISTAGEM DAS FERRAMENTAS QUE COMPÕEM CADA MALA DE FERRAMENTAS

Alicate de bico curvo 45o (tipo telefone), 8 pol., c/ isolamento.

Alicate de bico reto (tipo telefone), 6.1/2 pol., c/ isolamento.

Alicate de corte diagonal 6.1/4 pol., c/ isolamento,1/4 iox.

Alicate de pressão 10”.

Alicate para anéis externos pontas fixas retas, 3 a 10 mm.

Alicate para anéis internos pontas fixas retas, 8 a 15 mm

Alicate prensa terminal e descascador manual, p/ condutores 0,5 - 6 mm 2 (22 - 10 awg), 8.1/2 pol.

Alicate universal 6 pol., c/ isolamento, iox.

Arco de serra p/ metais, 12 pol.

Cadeado 25 mm, Haste normal.

Chave ajustável 08”.

Chave ajustável 12”.

Chave de bater 27mm

Chave de bater 32mm

Chave de fenda cruzada (phillips) tipo toco, ¼ x 1 pol. (6,0 x 25 mm).

Chave de fenda cruzada (phillips), ¼ x 6 pol. (6,0 x 150 mm).

Chave de fenda cruzada (phillips), 1/8 x 2.3/8 pol. (3,0 x 60 mm).

Chave de fenda cruzada (phillips), 3/16 x 4 pol. (4,5 x 100 mm).

Chave de fenda simples tipo toco, ¼ x 1 pol. (6 x 25 mm).

Chave de fenda simples, 1/4 x 6 pol. (6 x 150 mm).

Chave de fenda simples, 1/8 x 4 pol. (3 x 100 mm).

Chave de fenda simples, 5/16 x 6 pol. (8 x 150 mm).

Chave de fenda simples, 5/32 x 6 pol. (4 x 150 mm).

Chave p/ tubos (grifo) 10 pol.

Chave p/ tubos (grifo) 14 pol.

Espátula.

Estilete reforçado c/ trava.

Jogo de chave hexagonal (allen), 1/8 a 9/16 pol., c/ 10 pçs.

Jogo de chave hexagonal (allen), 3 a 14 mm, c/ 8 pçs.

Jogo de chave p/ relojoeiro, c/ 6 pçs em estojo.

Jogo de chaves combinada de 1/4 a 1.1/4 pol.

Jogo de chaves combinada de 6 a 32 mm.

Martelo tipo bola 300 g,

Trena de bolso de 05 mt.

Este conjunto de malas e ferramentas será disponibilizado pela CONTRATANTE para uso pela CONTRATADA no início do contrato e quando do encerramento do mesmo, deverão ser devolvidos em mesmo estado de conservação ou superior.

3.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (ITENS DE FORNECIMENTO DA CONTRATANTE).

Para a execução dos serviços deste CONTRATO, a CONTRATANTE disponibilizará os seguintes recursos:

3.1.	INSTRUMENTAL QUE EQUIPA A BASE DE APOIO DA CONTRATADA

A CONTRATANTE disponibilizará para uso da equipe o instrumental e equipamentos que são necessários à execução dos serviços, como segue listagem abaixo:

| ITEM | NATAL | MOSSORÓ |
| --- | --- | --- |
| Manômetro padrão, classe precisão 0,25%, faixa 0 a 7 kgf/cm2 | 01 | 01 |
| Manômetro padrão, classe precisão 0,25%, faixa 0 a 16 kgf/cm2 | 01 | 01 |
| Manômetro padrão, classe precisão 0,25%, faixa 0 a 42 kgf/cm2 | 01 | 01 |
| Manômetro padrão, classe precisão 0,25%, faixa 0 a 100 kgf/cm2 | 01 | 01 |
| Compressor de ar, csl 15-br 180 l, linha bravo. 7 a 10 bar monofásico * | 01 | 00 |
| Talha manual capacidade 1 tonelada | 01 | 01 |
| Pá manual | 02 | 01 |
| Picareta | 01 | 01 |
| Balde metálico 10 litros | 03 | 01 |
| Corda em ceda trançada 5/8 “ 20 mts | 01 | 01 |
| Bancada de apoio 760x910x1530mm | 01 | 01 |

Este conjunto de instrumental será disponibilizado para uso pela CONTRATADA no inicio do contrato e quando do encerramento do mesmo, deverão ser devolvidos em mesmo estado de conservação ou superior a CONTRATANTE.

3.2. FERRAMENTAL QUE EQUIPA A BASE DE APOIO DA CONTRATADA

A CONTRATANTE disponibilizará para uso da equipe o ferramental que são necessários à execução dos serviços, como segue listagem abaixo:

| DESCRIÇÃO | NATAL | MOSSORÓ |
| --- | --- | --- |
| Curvador de alavanca p/ tubos diam. Ext. 1/4 pol., mod. 404, ref. 36122 | 01 | 01 |
| Curvador de alavanca p/ tubos diam. Ext. 3/8 pol., mod. 406, ref. 36097 |  | 02 |
|  |  | 02 |
| Furadeira elétrica de impacto, mandril 1/2 pol. - 13 mm, 700 w, 220/230 v, 02 velocidades, 650/2000 rpm, capacidade: concreto 20/13 mm, aço 13/8 mm, madeira 40/25 mm, mod. Gsb 20-2 1184.1 | 01 | 01 |
| Jogo de chave soquete estriado 3/8 a 1.1/4 pol., encaixe quadrado 1/2 pol., (18 soquetes + 6 acessórios), cód. 015556, ref. D19tpz | 01 | 01 |
| Jogo de chave soquete estriado 10 a 32 mm, encaixe quadrado 1/2 pol., (20 soquetes + 6 acessórios), cód. 015557, ref. D19kmu |  | 02 |
| Alavanca | 01 | 01 |
| Máquina de fazer juntas |  | 02 |
| Válvula reguladora para cilindro de nitrogênio de alta pressão. Mod: sr4 | 01 |  |
| Jogo completo de vazador | 01 | 01 |
| Facão de 14 “. | 01 | 01 |
| Corrente com elos de 3/8 “ 3 metros | 01 | 01 |
| Manilha de 3/8” | 01 | 01 |
| Esmeril de 6” | 01 | 01 |
| Marreta bronze de 2 kg. |  | 04 |
| Serrote de15” | 01 | 01 |
| Punção mod: 350/4 |  | 02 |
|  |  | 02 |
| Lima chata 8” bastarda | 02 | 01 |
| Lima triangular 8” bastarda | 02 | 01 |
| Chave p/ tubo (grifo) 24 pol. | 01 | 01 |
| Jogo de saca pino |  | 03 |
|  |  | 02 |
|  |  | 02 |
| Cones de borracha para sinalização viária | 14 | 10 |

Este conjunto de ferramental será disponibilizado para uso pela CONTRATADA no inicio do contrato e quando do encerramento do mesmo, deverão ser devolvidos em mesmo estado de conservação ou superior a CONTRATANTE.

4. EQUIPAMENTOS PARA OS VEICULOS (KIT DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS):

A CONTRATADA disponibilizará para 03 (três) veículos (1 Pick-up de tração 4x4 e 2 veiculos do tipo carga), equipamentos para os serviços de emergência, como segue na listagem abaixo:

- Caixa de primeiros socorros;

- 01 rolo de fita crepe, 02 rolos de fitas zebradas e 8 cones para sinalização;

- 01 (um) Extintor de pó químico seco com carga de 8kg

- Lanterna portátil para iluminação de emergência Ex-d (a prova de explosão);

- Cinto de segurança do tipo pára-quedista e corda de nylon com 10 m.

- Mala de ferramentas completa

- Escada Telescópica

- Tripé para resgate vertical

- Explosimetro indicador de gás combustível

- Chave para abertura de Válvulas de Bloqueio de PEAD

- Chave para abertura de tampas de FºFº de Caixas de Válvula

- Chave para acesso e instalação/retirada de Bujão DN 1” de fim de Redes de PEAD

- Tubo vent de 2 metros (dividido em 2 partes)

- Manifold para fim de linha de rede de PEAD

- Tablet;

- GPS

- Rádio Portátil

Observação: Para todo o material que a CONTRATANTE disponibilizar para uso pela CONTRATADA, deverá ser celebrado um TERMO DE RESPONSABILIDADE de comum acordo entra as partes ao inicio do contrato.