1. Os SOBRESSALENTES, CONSUMÍVEIS E MOBÍLIA que estão listados abaixo, são necessários na execução dos serviços de conservação, pintura, limpeza e serviços especializados que devem ser fornecidos pela CONTRATADA ilimitadamente, de acordo com a necessidade, incluindo níveis de estoque mínimo aptos a manter a continuidade e eficácia dos serviços contratados, os quantitativos abaixo são meramente estimativas com base em demandas anteriores observadas.

2. A CONTRATADA se responsabiliza pelo fornecimento permanente e imediato de todos os materiais listados abaixo de acordo com a necessidade dos serviços.

3. OBSERVAÇÃO: Havendo aditivo contratual, após término do contrato, os quantitativos abaixo discriminados serão automaticamente renovados na devida proporção (meses / quantidades ou meses / quantidade por mês).

4. PEÇAS SOBRESSALENTES PARA BASE DE NATAL E PARA BASE DE MOSSORÓ

| ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade | Unidade | Periodicidade de fornecimento | Especificação Geral | Aplicação / Distribuição |
| 3 (três) | Caixa | Para toda a vigência do contrato | Caixa de O´rings de vedação da Parker ou similar | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 2"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 3"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 2"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 3"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 2"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 3"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 2"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 3"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 4"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 6"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 4"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 6"x150# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 4"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Parafusos para flanges 6"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 50 (Cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 4"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Porcas para parafusos para flanges 6"x300# | Caixas de válvulas e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 80 (trinta) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Caixa de inspeção de aterramento elétrica c/ diâmetro mínimo de 250 mm e tampa compatível inclusa | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 20 (vinte) | Folhas | Para toda a vigência do contrato | Manta de papelão hidráulico para juntas sendo três com espessura de 1/8" e duas com espessura de 1/16" | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| MATERIAL PARA USO CONTINUO EM SERVIÇOS |  |  |  |  |
| Quantidade | Unidade | Periodicidade de fornecimento | Especificação Geral | Aplicação / Distribuição |
| 200 (duzentos) | Litros | Durante toda a vigência do contrato | Desengraxante | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 400 (quatrocentos) | Litro | Durante toda a vigência do contrato | Solvente para limpeza de equipamentos mecânicos e chapas | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 25 (vinte e cinco) | Folhas/mês | Durante toda a vigência do contrato | Lixa para Ferro – Grão 40 | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 25 (vinte e cinco) | Folhas/mês | Durante toda a vigência do contrato | Lixa para Ferro – Grão 80 | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 10 (dez) | Embalagem de 1 kg | Durante toda a vigência do contrato. | Massa epóxi bi–componente para aplicação em chapas de aço – Classe de aplicação Naval Off-Shore | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 3 (três) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Rolo de lã de carneiro largura 15 cm | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 4 (quatro) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Rolo de lã de carneiro largura 9 cm | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 8 (oito) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Rolo de lã de carneiro largura 5 cm | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 5 (cinco) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Trincha/Pincel para pintura 1” | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 5 (cinco) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Trincha/Pincel para pintura ½” | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Trincha/Pincel para pintura 1 ½” | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 4 (quatro) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Rolo Fita crepe para pintura 18mm x 50 m | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 4 (quatro) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Rolo Fita crepe para pintura 48mm x 50 m | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 6 (seis) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Espátula em aço inox para pintura com cabo de madeira | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato. | Manta termocrontráctil em fita de polietileno tipo Torofita ou betufita preta (fita anticorrosiva) dimensões dos rolos 0,15 x 30,5 m | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato. | Fita de proteção mecânica tipoTorofita ou betufita branca (fita anticorrosiva) dimensões dos rolos 0,15 x 30,5 m | EDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 4(quatro) | Galões | Durante toda a vigência do contrato. | Betucreto solução | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 30(trinta) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato. | Cilindros de 10 m³ de Nitrogênio pressurizado a 200 kgf/cm² | Testes de válvulas e quipamentos |
| 2 (dois) | m² | Durante toda a vigência do contrato. | Acrílico com proteção para raios UV para visor de CRM com espessura entre 3 mm e 6 mm | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 2 (dois) | Unidade | Durante toda a vigência do contrato. | Cilindro de 10 m³ de Argônio pressurizado a 200 Kgf/cm² | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 10 (dez) | Unidade | Durante toda a vigência do contrato | Eletrodo de tungstênio | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 2 (dois) | Kg | Durante toda a vigência do contrato | Vareta para solda ti | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 5 (cinco) | Kg | Durante toda a vigência do contrato | Eletrodo revestido 6010 | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 5 (cinco) | Kg | Durante toda a vigência do contrato | Eletrodo revestido 6013 | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 5 (cinco) | Kg | Durante toda a vigência do contrato | Eletrodo revestido 7018 | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 50 (cinquenta) | m | Durante toda a vigência do contrato | Cabo de comunicação do tipo mult cabo manga 7 x 0,5 AWG BT | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 20 (vinte) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Lubrificante e anticorrosivo multiuso300 ml(210g) WD-40 | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 10 (dez) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Limpa Contato secagem rápida – uso profissional 300ml (209g) | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 1 (um) | Unidade | Durante toda a vigência do contrato | Pasta de polir N.2 - 1 kg | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 20 (vinte) | unidade | Durante toda a vigência do contrato | Esponja abrasiva automotiva 114 mm x 139 mm - ultrafina | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 20 (vinte) | Unidade | Durante toda a vigência do contrato | Esponja abrasiva automotiva 114 mm x 139 mm - média | RDGN e ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 6 (seis) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato. | Escova de aço para tratamento de superfícies | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 30 (trinta) | Kg/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Trapos de algodão | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 20 (vinte) | Kg | Durante toda a vigência do contrato | Estopas de algodão | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Micro óleo anticorrosivo tipo spray | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | Litros | Para toda a vigência do contrato | Lubrificantes tipo óleo SAE 10 | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 30 (trinta) | Kg | Para toda a vigência do contrato | Lubrificantes tipo graxa | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 20(vinte) | Litros | Para toda a vigência do contrato | Glicerina líquida | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 15(quinze) | Kg | Para toda a vigência do contrato | Vaselina | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 60 (sessenta) | Bisnagas | Para toda a vigência do contrato | Silicone para impermeabilização de frestas entre flanges | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 2 (dois) | Kg | Para toda a vigência do contrato | Talco para uso em elastômeros e diafragma de válvulas | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 5 (cinco) | Kg | Para toda a vigência do contrato | Graxa para guarnições | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 100 (cem) | Lâminas | Para toda a vigência do contrato | Lâminas de serra | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 30 (trinta) | Rolos/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Veda rosca / teflon | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 30(trinta) | Frascos/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Detergente líquido para localização de vazamentos (frasco de 500 mL) | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 100 (cem) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Conectores de aterramento tipo sapata p/ cabos 16 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 100 (cem) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Conectores de aterramento tipo sapata p/ cabos 35 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 80 (oitenta) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Grampos ou conector de haste de aterramento de liga de cobre p/ cabos de 16 mm² até 35 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 500 (quinhentos) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Abraçadeira de Nylon 4,8 x 250 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 500 (quinhentos) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Abraçadeira de Nylon 2,5 x 200 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró |
| 30 (trinta) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Fita isolante resistente a raios UV’s, isolação ATÉ 750 v | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 80 (oitenta) | Unidades | Durante toda a vigência do contrato | Haste para aterramento de liga de cobre padrão -5/8” x2400 mm | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| 250 (duzentos e cinquenta) | Metros | Durante toda a vigência do contrato | Cabo de Cobre nú de 35 mm² | ERPM´s localizadas em Natal, região metropolitana e Mossoró. |
| MATERIAL PARA USO CONTINUO NO ESCRITÓRIO E LIMPEZA |  |  |  |  |
| Quantidade | Unidade | Periodicidade de fornecimento | Especificação Geral | Aplicação / Distribuição |
| 05 (cinco) | Conjuntos | Para toda a vigência do contrato | Mobília composta por mesa com cadeira (Novas) | Base de Natal (04) e base de Mossoró (01). |
| 01 (uma) | Caixa/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Canetas tipo BIC ou similar (caixa com 25 unidades) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 02 (duas) | Caixas | Para toda a vigência do contrato | Lápis de madeira (caixa com 50 unidade) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 02 (duas) | Caixas | Para toda a vigência do contrato | Borracha com medidas 42 x 21 x 11 mm (caixa com 20 unidades) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 80 (oitenta) | Resmas/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Papel na cor branca formato A4 (resma com 500 folhas) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Régua em acrílico com 30 cm de comprimento | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 24 (vinte e quatro) | Caixas | Para toda a vigência do contrato | Clip´s para papeis em arame de aço com acabamento niquelado | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 3 (três) | Caixas | Para toda a vigência do contrato | Papel carbono | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 40 (quarenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Cartucho/tonner para impressoras que serão disponibilizadas pela CONTRATADA | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Bobinas para fax com 30 metros | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Pasta registrador de A - Z | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Caixas | Para toda a vigência do contrato | Grampo para grampeador | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 08 (oito) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Perfurador de papel | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 40 (quarenta) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Carimbo com almofada tipo TRODAT modelo: printy 4911 ou similar. | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidade | Para toda a vigência do contrato | Bandeja organizadora em acrílico com 3 compartimentos, tamanho oficio | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 15 (quinze) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Caixa arquivo desmontável em plástico | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 50 (cinquenta) | CD’s/ | Durante toda a vigência do contrato | CD ROM virgem - RW | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Cola branca, líquida, lavável, secagem rápida em bisnaga de 90g | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Corretivo líquido, base d´’água, secagem rápida de 18 mL | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 15 (quinze) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Estilete pequeno | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Extrator de grampos | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Rolos | Para toda a vigência do contrato | Fita adesiva larga | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Rolos | Para toda a vigência do contrato | Fita durex pequena | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Marcador de texto na cor Verde/Amarelo | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 15 (quinze) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Prancheta em madeira | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 05 (cinco) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Tesoura de 20 cm de comprimento, para uso geral, com cabo de polipropileno e lâmina em aço inoxidável | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Grampeador para grampo | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 150 (cento e cinquenta) | Frascos | Durante toda a vigência do contrato | Detergente líquido (frasco de 500 mL) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 200 (duzentos) | Pacotes/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Papel Higiênico (pacote com 4 unidades) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 06 (seis) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Rodo | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 10 (dez) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Vassoura | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 06 (seis) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Balde de plástico | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 20 (vinte) | Unidades | Para toda a vigência do contrato | Pano de chão | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 05 (cinco) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Sabonete líquido | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 05 (cinco) | Frascos/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Desinfetante (2L) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 15 (quinze) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Pedra sanitária | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 03 (três) | Caixas/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Sabão em Pó (Caixa com 1 KG) | Base de Natal e base de Mossoró. |
| 06 (seis) | Unidades/Mês | Durante toda a vigência do contrato | Papel Toalha (Pacote) | Base de Natal e base de Mossoró. |