## Plan1
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
LICITAÇÃO PRESENCIAL 003/2019
ORÇAMENTO BÁSICO
CONTRATADA: xxxxxxxxxx
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Qtde. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA | Mês | 24 | 344238.9443 | 8261734.6632
2 | SERVIÇOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA (OBSERVAÇÃO 1) |  |  |  | 271394.4409
2.1 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I em dias úteis | h | 450 | 50.1313 | 22559.0755
2.2 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I aos sábados, domingos e feriados | h | 300 | 65.1686 | 19550.566
2.3 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II em dias úteis | h | 300 | 75.6293 | 22688.7799
2.4 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II aos sábados, domingos e feriados | h | 200 | 100.832 | 20166.3983
2.5 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III em dias úteis | h | 90 | 110.3858 | 9934.7245
2.6 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III aos sábados, domingos e feriados | h | 115 | 147.1881 | 16926.6354
2.7 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras em dias úteis | h | 60 | 50.9011 | 3054.0642
2.8 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras aos sábados, domingo e feriados | h | 400 | 67.8575 | 27143.0189
2.9 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico em dias úteis | h | 400 | 46.9467 | 18778.6667
2.10 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico aos sábados, domingos e feriados | h | 400 | 62.5956 | 25038.2222
2.11 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores em dias úteis | h | 200 | 55.1824 | 11036.4738
2.12 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores aos sábados, domingos e feriados | h | 200 | 73.573 | 14714.5954
2.13 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho em dias úteis | h | 100 | 50.9011 | 5090.1069
2.14 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho aos sábados, domingos e feriados | h | 200 | 67.8575 | 13571.5094
2.15 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção em dias úteis | h | 900 | 24.2009 | 21780.8491
2.16 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção aos sábados, domingos e feriados | h | 600 | 32.2679 | 19360.7547
3 | SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL (OBSERVAÇÃO 2) |  |  |  | 865112.5187
3.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV | h | 800 | 170.7931 | 136634.4944
3.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 400 | 131.6713 | 52668.5188
3.3 | Furadeira Pneumática | h | 50 | 12.7181 | 635.9033
3.4 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | h | 24 | 25.5927 | 614.2239
3.5 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO TRATORISTA E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 | 99.6648 | 39865.9248
3.6 | Plataforma elevatória com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador | h | 30 | 400 | 12000
3.7 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | unid. | 3 | 60.543 | 181.629
3.8 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO | unid. | 3 | 181.6415 | 544.9245
3.9 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 5 | 53.3149 | 266.5746
3.10 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 | 32.7456 | 98.2367
3.11 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 266.6998 | 533.3997
3.12 | Instalação de Placa de Identificação de Clientes e Advertência de perigos | unid. | 100 | 120.4977 | 12049.774
3.13 | Instalação de Placa de Identificação de Cruzamentos/Travessias | unid. | 45 | 88.365 | 3976.4236
3.14 | Inertização de gasodutos com nitrogênio | m3 | 360 | 34.9365 | 12577.1488
3.15 | Construção de spools | kg | 750 | 41.1302 | 30847.6667
3.16 | Construção de suportes metálicos | kg | 1000 | 27.2802 | 27280.2494
3.17 | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 35.7896 | 107.3689
3.18 | Fornecimento e Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm | unid. | 6 | 1199.9494 | 7199.6966
3.19 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid. | 2 | 57.8497 | 115.6994
3.20 | Instalação de ponto de teste aéreo em caixa de alumínio | unid. | 2 | 2455.6676 | 4911.3352
3.21 | Instalação de ponto de teste aéreo em tubo de PVC | unid. | 2 | 480 | 960
3.22 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m2 | 30 | 15.6838 | 470.5141
3.23 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60 4,2 MM MALHA 10X10 CM | kg | 100 | 8.0549 | 805.4861
3.24 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 | 23.6384 | 472.769
3.25 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m3 | 50 | 353.2865 | 17664.3227
3.26 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m3 | 100 | 146.2653 | 14626.5252
3.27 | Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada) | m2 | 100 | 30.14 | 3014
3.28 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | m3 | 3 | 399.9871 | 1199.9613
3.29 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | m2 | 40 | 63.7374 | 2549.495
3.30 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m2 | 40 | 65.5037 | 2620.1473
3.31 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m2 | 200 | 3.4575 | 691.4904
3.32 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 120 | 26.8078 | 3216.9336
3.33 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m3 | 15 | 38.4829 | 577.2442
3.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m3 | 50 | 58.1754 | 2908.7694
3.35 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 40 | 27.1711 | 1086.8425
3.36 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | m2 | 15 | 14.9572 | 224.3586
3.37 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 | 54.3171 | 271.5854
3.38 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 | 44.2704 | 221.3521
3.39 | Recomposição de pavimentação CBUQ | m2 | 10 | 107.8492 | 1078.4919
3.40 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m2 | 150 | 131.6212 | 19743.1783
3.41 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m2 | 20 | 163.7279 | 3274.5578
3.42 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (m²) | m | 150 | 135.5547 | 20333.2
3.43 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m2 | 20 | 726.8792 | 14537.5835
3.44 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | m2 | 75 | 8.1425 | 610.6912
3.45 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 2 | 34.9629 | 69.9257
3.46 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 30 | 263.9314 | 7917.9409
3.47 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 40 | 9.27 | 370.7992
3.48 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ARAME FARPADO N.O 14, CLASSE 250, FIXADO EM CERCA | m | 125 | 3.8583 | 482.2895
3.49 | Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lançamento | m | 250 | 35 | 8750
3.50 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 | 109.3732 | 2187.4647
3.51 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 | 41.0259 | 820.5185
3.52 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (s/ lona) | m3 | 15 | 81.3253 | 1219.8793
3.53 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL | m2 | 15 | 36.1529 | 542.2938
3.54 | CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16 | m | 50 | 68.2346 | 3411.7284
3.55 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 | 35.5642 | 355.6415
3.56 | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m2 | 300 | 18.9784 | 5693.5215
3.57 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE, SEMI PESADO, DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32 | 63.7499 | 2039.9969
3.58 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 2,5 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 4.0587 | 121.7624
3.59 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 6 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 | 7.6791 | 76.7905
3.60 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 16 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 30 | 18.3771 | 551.3133
3.61 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 | 27.7348 | 554.6956
3.62 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | unid. | 3 | 1140.8339 | 3422.5017
3.63 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 117.1274 | 351.3823
3.64 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11 M CARGA NOMINAL NO TOPO 300 KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | unid. | 3 | 1359.3674 | 4078.1022
3.65 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 47.9909 | 143.9728
3.66 | Fornecimento de trechos retos - DN 2" | unid. | 2 | 3845.9429 | 7691.8857
3.67 | Fornecimento de trechos retos - DN 3" | unid. | 2 | 4202.6591 | 8405.3183
3.68 | Fornecimento de trechos retos - DN 4" | unid. | 2 | 4712.0558 | 9424.1116
3.69 | Fornecimento de trechos retos - DN 6" | unid. | 4 | 6200 | 24800
3.70 | Troca de trechos de tubulação de aço enterradas de 1 a 6 polegadas de diâmetro nominal | m | 72 | 254.3613 | 18314.0136
3.71 | Inspeção externa de Vasos de Pressão segundo a NR-13 | unid. | 18 | 5500 | 99000
3.72 | Serviço de usinagem em peças em aço carbono e aço inox | kg | 20 | 200 | 4000
3.73 | Serviço de usinagem em peças poliméricas | kg | 10 | 200 | 2000
3.74 | Sinalização por marcos de concreto tipo mourão | unid. | 450 | 162.2623 | 73018.0155
3.75 | Fixação de marcos de passeio | unid. | 1500 | 15.6647 | 23497.0593
3.76 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 300 | 10.7607 | 3228.2079
3.77 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | kg | 300 | 9.6959 | 2908.7694
3.78 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | kg | 1000 | 8.0048 | 8004.753
3.79 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | kg | 300 | 7.2281 | 2168.4237
3.80 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 68000 | 1.165 | 79220.748
VALOR TOTAL (1+2+3) |  |  |  | 9398241.6228
Observações: (1) Os valores orçados para o cálculo do item 2 (dois) e seus subitens devem ser calculados com base na respectiva remuneração de cada função com periculosidade, acrescido de encargos sociais, custos indiretos, lucro e impostos incidentes. (2) Havendo aditivo contratual renova-se automaticamente os quantitativos nas devidas proporções.