## Plan1
ADENDO 04 – Planilha de Preços Unitários – PPU
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
LICITAÇÃO PRESENCIAL 003/2019 - ANEXO V - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
EMPRESA:
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Qtde. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA | Mês | 24 |  | 0
2 | SERVIÇOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA (OBSERVAÇÃO 1) |  |  |  | 0
2.1 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I em dias úteis | h | 450 |  | 0
2.2 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I aos sábados, domingos e feriados | h | 300 |  | 0
2.3 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II em dias úteis | h | 300 |  | 0
2.4 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.5 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III em dias úteis | h | 90 |  | 0
2.6 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III aos sábados, domingos e feriados | h | 115 |  | 0
2.7 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras em dias úteis | h | 60 |  | 0
2.8 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras aos sábados, domingo e feriados | h | 400 |  | 0
2.9 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico em dias úteis | h | 400 |  | 0
2.10 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico aos sábados, domingos e feriados | h | 400 |  | 0
2.11 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores em dias úteis | h | 200 |  | 0
2.12 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.13 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho em dias úteis | h | 100 |  | 0
2.14 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.15 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção em dias úteis | h | 900 |  | 0
2.16 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção aos sábados, domingos e feriados | h | 600 |  | 0
3 | SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL (OBSERVAÇÃO 2) |  |  |  | 0
3.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV | h | 800 |  | 0
3.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 400 |  | 0
3.3 | Furadeira Pneumática | h | 50 |  | 0
3.4 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | h | 24 |  | 0
3.5 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO TRATORISTA E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 |  | 0
3.6 | Plataforma elevatória com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador | h | 30 |  | 0
3.7 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | unid. | 3 |  | 0
3.8 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO | unid. | 3 |  | 0
3.9 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 5 |  | 0
3.10 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 |  | 0
3.11 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0
3.12 | Instalação de Placa de Identificação de Clientes e Advertência de perigos | unid. | 100 |  | 0
3.13 | Instalação de Placa de Identificação de Cruzamentos/Travessias | unid. | 45 |  | 0
3.14 | Inertização de gasodutos com nitrogênio | m3 | 360 |  | 0
3.15 | Construção de spools | kg | 750 |  | 0
3.16 | Construção de suportes metálicos | kg | 1000 |  | 0
3.17 | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0
3.18 | Fornecimento e Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm | unid. | 6 |  | 0
3.19 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid. | 2 |  | 0
3.20 | Instalação de ponto de teste aéreo em caixa de alumínio | unid. | 2 |  | 0
3.21 | Instalação de ponto de teste aéreo em tubo de PVC | unid. | 2 |  | 0
3.22 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m2 | 30 |  | 0
3.23 | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60 4,2 MM MALHA 10X10 CM | kg | 100 |  | 0
3.24 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 |  | 0
3.25 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m3 | 50 |  | 0
3.26 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m3 | 100 |  | 0
3.27 | Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada) | m2 | 100 |  | 0
3.28 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | m3 | 3 |  | 0
3.29 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | m2 | 40 |  | 0
3.30 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m2 | 40 |  | 0
3.31 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m2 | 200 |  | 0
3.32 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 120 |  | 0
3.33 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | 15 |  | 0
3.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m3 | 50 |  | 0
3.35 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 40 |  | 0
3.36 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | m2 | 15 |  | 0
3.37 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 |  | 0
3.38 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 |  | 0
3.39 | Recomposição de pavimentação CBUQ | m2 | 10 |  | 0
3.40 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m2 | 150 |  | 0
3.41 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | m2 | 20 |  | 0
3.42 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (m²) | m | 150 |  | 0
3.43 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m2 | 20 |  | 0
3.44 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | m2 | 75 |  | 0
3.45 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 2 |  | 0
3.46 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 30 |  | 0
3.47 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 40 |  | 0
3.48 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DO ARAME FARPADO N.O 14, CLASSE 250, FIXADO EM CERCA | m | 125 |  | 0
3.49 | Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lançamento | m | 250 |  | 0
3.50 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 |  | 0
3.51 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 |  | 0
3.52 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (s/ lona) | m3 | 15 |  | 0
3.53 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 03 DEMÃOS | m2 | 15 |  | 0
3.54 | CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16 | m | 50 |  | 0
3.55 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 0
3.56 | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m2 | 300 |  | 0
3.57 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE, SEMI PESADO, DN 40 MM (1.1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32 |  | 0
3.58 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 2,5 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 |  | 0
3.59 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 6 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 0
3.60 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 16 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 30 |  | 0
3.61 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 |  | 0
3.62 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | unid. | 3 |  | 0
3.63 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0
3.64 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 |  | 0
3.65 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0
3.66 | Fornecimento de trechos retos - DN 2" | unid. | 2 |  | 0
3.67 | Fornecimento de trechos retos - DN 3" | unid. | 2 |  | 0
3.68 | Fornecimento de trechos retos - DN 4" | unid. | 2 |  | 0
3.69 | Fornecimento de trechos retos - DN 6" | unid. | 4 |  | 0
3.70 | Troca de trechos de tubulação de aço enterradas de 1 a 6 polegadas de diâmetro nominal | m | 72 |  | 0
3.71 | Inspeção externa de Vasos de Pressão segundo a NR-13 | unid. | 18 |  | 0
3.72 | Serviço de usinagem em peças em aço carbono e aço inox | kg | 20 |  | 0
3.73 | Serviço de usinagem em peças poliméricas | kg | 10 |  | 0
3.74 | Sinalização por marcos de concreto tipo mourão | unid. | 450 |  | 0
3.75 | Fixação de marcos de passeio | unid. | 1500 |  | 0
3.76 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
3.77 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
3.78 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | kg | 1000 |  | 0
3.79 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
3.80 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | 68000 |  | 0
VALOR TOTAL (1+2+3) |  |  |  | 0
Observações: (1) Os valores orçados para o cálculo do item 2 (dois) e seus subitens devem ser calculados com base na respectiva remuneração de cada função com periculosidade, acrescido de encargos sociais, custos indiretos, lucro e impostos incidentes. (2) Havendo aditivo contratual renova-se automaticamente os quantitativos nas devidas proporções.