## Plan1
Licitação Presencial 007/2018
Adendo 04 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU)
OBRA: INSTALAÇÕES TÉCNICAS PARA NOVA SEDE DA POTIGÁS |  |  |  | DATA:
LOCAL: AV. PRUDENTE DE MORAIS N° 675 - TIROL, NATAL/RN
PROPONENTE:
CNPJ:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | ELETROCALHAS E ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | X
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000mm (Ref: Mopa ou similar) | M | 250 |  |  |  | 0
1.2 | DIVISOR TIPO ''L'' LISO 100mm (Ref. Indicada - mega MG 2132) | M | 420 |  |  |  | 0
1.3 | COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA DE 300X100mm (Ref. Indicada - mega MG 570) | UD | 13 |  |  |  | 0
1.4 | TÊ HORIZONTAL DE 300x100mm PARA ELETROCALHA METALICA (Ref: Mopa ou similar) (Ref. Indicada - mega MG 557) | UD | 16 |  |  |  | 0
1.5 | JUNTA SIMPLES P/ ELETROCALHA REF. MEGA MG 2760 OU EQUIVALENTE | UD | 240 |  |  |  | 0
1.6 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA (300x100)( Ref: Mopa ou Similar) (Ref. Indicada - mega MG 580) | UD | 5 |  |  |  | 0
1.7 | ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL, REF. MEGA MG 2063 OU EQUIVALENTE | UD | 4 |  |  |  | 0
1.8 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA (Ref. Indicada - mega MG 530) | UD | 2 |  |  |  | 0
1.9 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA ELETROCALHA (Ref. Indicada - mega MG 541) | UD | 2 |  |  |  | 0
1.10 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA (Ref. Indicada - mega MG 2060) | UD | 6 |  |  |  | 0
1.11 | SAÍDA DE ELETROCALHA E PERFILADO P/ ELETRODUTO, REF. MEGA MG 2982 OU EQUIVALENTE. (Ref. Indicada - mega MG 2982) | UD | 172 |  |  |  | 0
1.12 | SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100mm (Ref. Mopa ou Similar) | UD | 215 |  |  |  | 0
1.13 | TIRANTE ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA MG2513-2 OU EQUIVALENTE | UD | 116 |  |  |  | 0
1.14 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2579-1 OU EQUIVALENTE | UD | 450 |  |  |  | 0
1.15 | PORCA SEXTAVADA 1/4" REF. MEGA MG 2577-3 OU EQUIVALENTE | UD | 630 |  |  |  | 0
1.16 | ARRUELA LISA 1/4" REF. MEGA MG 2575-3 OU EQUIVALENTE | UD | 390 |  |  |  | 0
1.17 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" REF. MEGA MG 2576-3 OU EQUIVALENTE | UD | 290 |  |  |  | 0
1.18 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"x6 1/4" (Ref. Indicada - mega MG 2591.1) | UD | 111 |  |  |  | 0
1.19 | ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 50X50X3000MM, REF. MEGA MG 2000 OU EQUIVALENTE | UD | 14 |  |  |  | 0
1.20 | COTOVELO RETO P/ ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1 |  |  |  | 0
1.21 | TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO P/ ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1 |  |  |  | 0
1.22 | SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA 100X50 REF. MEGA MG 2082 OU EQUIVALENTE | UD | 30 |  |  |  | 0
1.23 | SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA MG 2545 OU EQUIVALENTE | UD | 30 |  |  |  | 0
2.0 | ELETRODUTOS E ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | X
2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  |  | 0
2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 |  |  |  | 0
2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 |  |  |  | 0
2.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UD | 180 |  |  |  | 0
2.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 200 |  |  |  | 0
2.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 20 |  |  |  | 0
2.7 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 100 |  |  |  | 0
2.8 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 40 |  |  |  | 0
2.9 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 15 |  |  |  | 0
2.10 | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 450 |  |  |  | 0
2.11 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 40 |  |  |  | 0
2.12 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UD | 23 |  |  |  | 0
2.13 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UD | 20 |  |  |  | 0
2.14 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 95 |  |  |  | 0
2.15 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 95 |  |  |  | 0
2.16 | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | UD | 5 |  |  |  | 0
2.17 | Cabo coaxial rg-6 | M | 105.85 |  |  |  | 0
2.18 | DIVISOR DE SENAL DE ANTENA | UD | 5 |  |  |  | 0
3.0 | CANALETAS E ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | X
3.1 | CANALETA EM DUTO TRIPLO STD25 - DUTOTEC (Ref: DT - 13330.00) | UD | 450 |  |  |  | 0
3.2 | CURVA HORIZONTAL 90° PARA CANALETA STD - DUTOTEC (Ref: DT - 35130.00) | UD | 32 |  |  |  | 0
3.3 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X - 1x1 - DUTOTEC (Ref: DT - 52230.00) | UD | 110 |  |  |  | 0
3.4 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO F - 1x1 - DUTOTEC (Ref: DT - 28330.01) | UD | 11 |  |  |  | 0
3.5 | CURVA VERTICAL INTERNA R30mm - DUTOTEC (Ref: DT-38031.30) | UD | 28 |  |  |  | 0
3.6 | CURVA VERTICAL EXTERNA R30mm - DUTOTEC (Ref: DT-38232.30) | UD | 3 |  |  |  | 0
3.7 | ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3x1'' - DUTOTEC (Ref: DT- 47640.00) | UD | 62 |  |  |  | 0
3.8 | TUBO INDELFLEX - Ø1'' | UD | 25 |  |  |  | 0
3.9 | PORTA EQUIPAMENTO 3 BLOCO - DUTOTEC (Ref: DT - 64440.00) | UD | 445 |  |  |  | 0
3.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Ref. Indicada - Pialplus 6150.40/6150.82) | UD | 500 |  |  |  | 0
3.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (Ref. Indicada - Pialplus 6110) | UD | 32 |  |  |  | 0
3.12 | MODULO CEGO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO - Pial Plus (Ref: 6110.47) | UD | 300 |  |  |  | 0
3.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Ref. Indicada - Pialplus 6111) | UD | 5 |  |  |  | 0
3.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (Ref. Indicada - Pialplus 6121.01) | UD | 11 |  |  |  | 0
3.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. (Ref. Indicada - Pialplus 6131.01) | UD | 1 |  |  |  | 0
3.16 | TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") - UM | UD | 15 |  |  |  | 0
3.17 | CAIXA DE PISO 4"X2" OU 4"X4", EM ALUMÍNIO | UD | 15 |  |  |  | 0
4.0 | ALIMENTADORES | [5 empty] | 0 | X
4.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 , AZUL (NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 12000 |  |  |  | 0
4.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 , FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UD | 450 |  |  |  | 0
4.3 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 6,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 1000 |  |  |  | 0
4.4 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 6,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 400 |  |  |  | 0
4.5 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 6,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 400 |  |  |  | 0
4.3 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 10,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 2175 |  |  |  | 0
4.4 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 10,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 725 |  |  |  | 0
4.5 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 10,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 725 |  |  |  | 0
4.6 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 16,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 165 |  |  |  | 0
4.7 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 16,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 55 |  |  |  | 0
4.8 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 16,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 115 |  |  |  | 0
4.9 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 25,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 180 |  |  |  | 0
4.10 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 25,0MM2, AZUL (NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 60 |  |  |  | 0
4.11 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 35,0MM2, VERDE (TERRA), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 4 |  |  |  | 0
4.12 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 70,0MM2, PRETO (FASE), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 12 |  |  |  | 0
4.13 | CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0KV,RÍGIDO, # 70,0MM2, AZUL(NEUTRO), FABRICANTE SIL, LINHA SILMAX OU EQUIVALENTE | UD | 4 |  |  |  | 0
4.14 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | UD | 50 |  |  |  | 0
4.15 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V | UD | 20 |  |  |  | 0
5.0 | ALIMENTADORES - LOGICA | [5 empty] | 0 | X
5.1 | CABO CTP-APL-50-30-PARES, REF. FICAP OU EQUIVALENTE | M | 50 |  |  |  | 0
5.2 | CABO UTP-APL-4-PARES FLEX CATEGORIA 6 REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | M | 11900 |  |  |  | 0
5.3 | Fornecimento e instalação CONECTOR RJ 45 CAT. 6 (Ref. Indicada Pialplus 605147) | UD | 360 |  |  |  | 0
5.4 | CABO UTP-APL-4-PARES FLEX Cat6A F/UTP CINZA- FURUKAWA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1280 |  |  |  | 0
5.5 | CABO UTP-APL-4-PARES FLEX Cat6A F/UTP PRETO- FURUKAWA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1200 |  |  |  | 0
5.6 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea Cat.6A F/UTP | UD | 28 |  |  |  | 0
6.0 | RACK - LOGICA | [5 empty] | 0 | X
6.1 | Fornecimento e instalação de rack de piso 45U completopara sala de Telecom - modelo Solution G5 ou similar | UD | 2 |  |  |  | 0
| Fornecimento e instalação de rack 19" de piso 42U -completo para sala de Datacenter - modelo APC Net Shelter SX AR3100 ou similar | UD | 1 |  |  |  | 0
6.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. FURUKAWA OU EQUI VALENTE | UD | 1 |  |  |  | 0
6.3 | PATCH PANEL 48 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. FURUKAWA OU EQUI VALENTE | UD | 8 |  |  |  | 0
6.4 | Patch Panel Modular Blindado com 24 portas UTP/F-UTP inclusas - fornecimento e instalação. | UD | 16 |  |  |  | 0
6.5 | Patch Panel Modular com 16 portas LC Duplex Multimodo inclusas - fornecimento e instalação. | UD | 2 |  |  |  | 0
6.6 | PATCH CORD 2,5M CATEGORIA 6A, COR AZUL, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UD | 290 |  |  |  | 0
6.7 | PATCH CORD 2,5M CATEGORIA 6A, COR VERMELHA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UD | 74 |  |  |  | 0
6.8 | PATCH CORD 2,5M CATEGORIA 6A, COR AMARELA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UD | 64 |  |  |  | 0
6.9 | PATCH CORD 2,5M CATEGORIA 6A, COR PRETO, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UD | 16 |  |  |  | 0
6.10 | PATCH CORD 2,5M CATEGORIA 6A, COR CINZA, REF. FURUKAWA OU EQUIVALENTE | UD | 10 |  |  |  | 0
6.11 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 6,0m AZUL | UD | 290 |  |  |  | 0
6.12 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 6,0m AMARELO | UD | 64 |  |  |  | 0
6.13 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 6,0m VERMELHO | UD | 74 |  |  |  | 0
6.14 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 2,5m cinza | UD | 20 |  |  |  | 0
6.15 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 6m cinza | UD | 20 |  |  |  | 0
6.16 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 2,5m PRETO | UD | 32 |  |  |  | 0
6.17 | Patch Cord Cat.6A F/UTP de 6m preto | UD | 32 |  |  |  | 0
6.18 | Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica multimodo 24 vias 30m - Dell 30 Metros LC-LC Cabo óptico multimodo (Kit) ou similar | UD | 1 |  |  |  | 0
6.19 | Fornecimento e instalação de Cordão Óptico Duplex Multimodo 50/125 LC-LC de 3m - modelo Dell multi-modo LC (M) para multi-modo LC (M) ou similar | UD | 32 |  |  |  | 0
6.20 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" - UM | UD | 36 |  |  |  | 0
6.21 | RÉGUA COM 8 TOMADAS PARA RACK DE REDE | UD | 12 |  |  |  | 0
6.22 | CERTIFICADO DIGITAL | UD | 388 |  |  |  | 0
7.0 | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | X
7.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A, CURVA C, TIPO N, REF. 5SX1 116-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 99 |  |  |  | 0
7.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 20A, CURVA C, TIPO N, REF. 5SX1 120-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 3 |  |  |  | 0
7.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 25A, CURVA C, TIPO N, REF. 5SX1 125-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 20 |  |  |  | 0
7.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 32A, CURVA C, TIPO N, REF. , SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 4 |  |  |  | 0
7.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 40A, CURVA C, REF. 5SX1 340-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 22 |  |  |  | 0
7.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 60A, CURVA C, REF. 5SX1 363-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 2 |  |  |  | 0
7.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 80A, CURVA C, REF. 5SX1 363-7, SIEMENS OU EQUIVALENTE | UD | 2 |  |  |  | 0
7.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA | UD | 1 |  |  |  | 0
7.9 | Fornecimento e instalação de Chave De Transferência Automática Rede / Gerador 63A (ou superior) modelo ATS-CQ5-63H OU SIMILAR | UD | 5 |  |  |  | 0
7.10 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UM | UD | 6 |  |  |  | 0
8.0 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0 | X
8.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR,CAPACIDADE DO BARRAMENTO 150A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U 904022 | UD | 12 |  |  |  | 0
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 225A, PARA 32 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UL - QDETG-U 904023 | UD | 1 |  |  |  | 0
8.3 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm). af_05/2015 | UD | 13 |  |  |  | 0
9.0 | LUMINARIAS | [5 empty] | 0 | X
9.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS PLANAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE 2 X 32 W, REF. C-2155, DA LUSTRE PROJETO OU SIMILAR, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA E LÂMPADAS | UD | 69 |  |  |  | 0
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | X
10.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UD | 1 |  |  |  | 0
10.2 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO | UD | 3.78 |  |  |  | 0
10.3 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UD | 1.89 |  |  |  | 0
10.4 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | UD | 25 |  |  |  | 0
10.5 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UD | 10 |  |  |  | 0
10.6 | Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens | UD | 55.52 |  |  |  | 0
10.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UD | 9 |  |  |  | 0
10.8 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | UD | 35.91 |  |  |  | 0
10.9 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, completa (forra, alizares e ferragens e fechadura), 210x90 | UD | 1 |  |  |  | 0
10.10 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 3.43 |  |  |  | 0
10.11 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 3 |  |  |  | 0
10.12 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 3 |  |  |  | 0
10.13 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | UD | 1.43 |  |  |  | 0
10.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 6.41 |  |  |  | 0
10.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 2 |  |  |  | 0
10.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | UD | 52.94 |  |  |  | 0
10.17 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | UD | 4.94 |  |  |  | 0
10.18 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UD | 3 |  |  |  | 0
10.19 | Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | UD | 3 |  |  |  | 0
10.20 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | UD | 3 |  |  |  | 0
10.21 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | UD | 538.58 |  |  |  | 0
10.22 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | UD | 538.58 |  |  |  | 0
10.23 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | UD | 1315.64 |  |  |  | 0
10.24 | REALOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS | UD | 8.22 |  |  |  | 0
10.25 | Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu (CINZA) e=6mm | UD | 92.85 |  |  |  | 0
10.26 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | UD | 3 |  |  |  | 0
10.27 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1127.64 |  |  |  | 0
10.28 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 4+6 refletivo | m² | 18.4806 |  |  |  | 0
10.29 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | h | 120 |  |  |  | 0
10.30 | MESTRE DE OBRAS | h | 440 |  |  |  | 0
10.31 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | h | 120 |  |  |  | 0
10.32 | DESENHISTA PROJETISTA | h | 8 |  |  |  | 0
10.33 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.5 |  |  |  | 0
10.34 | Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação - APLICAÇÃO NA SALA DOS UPS | UD | 5 |  |  |  | 0
10.35 | Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm | M2 | 47.5 |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
VALOR TOTAL POR EXTENSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REPRESENTANTE DA EMPRESA