## PPU
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 001/2023 - ADENDO 04 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Qtde. | VALOR COM BDI (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA (OBSERVAÇÃO 1) | Mês | 24 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA (OBSERVAÇÃO 2) |  |  |  | 0
2.1 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I em dias úteis | h | 450 |  | 0
2.2 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I aos sábados, domingos e feriados | h | 300 |  | 0
2.3 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II em dias úteis | h | 300 |  | 0
2.4 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.5 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III em dias úteis | h | 135 |  | 0
2.6 | Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III aos sábados, domingos e feriados | h | 160 |  | 0
2.7 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras em dias úteis | h | 60 |  | 0
2.8 | Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras aos sábados, domingo e feriados | h | 400 |  | 0
2.9 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico em dias úteis | h | 400 |  | 0
2.10 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico aos sábados, domingos e feriados | h | 400 |  | 0
2.11 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores em dias úteis | h | 200 |  | 0
2.12 | Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.13 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho em dias úteis | h | 100 |  | 0
2.14 | Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho aos sábados, domingos e feriados | h | 200 |  | 0
2.15 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção em dias úteis | h | 900 |  | 0
2.16 | Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção aos sábados, domingos e feriados | h | 600 |  | 0
3 | SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL (OBSERVAÇÃO 3) |  |  |  | 0
3.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV | h | 800 |  | 0
3.2 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 400 |  | 0
3.3 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | h | 24 |  | 0
3.4 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO TRATORISTA E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 400 |  | 0
3.5 | Plataforma elevatória com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador | h | 30 |  | 0
3.6 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m | 10 |  | 0
3.7 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 3 |  | 0
3.8 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/ | unid. | 3 |  | 0
3.9 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 5 |  | 0
3.10 | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 3 |  | 0
3.11 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0
3.12 | Instalação de Placa de Identificação de Clientes e Advertência de perigos | unid. | 100 |  | 0
3.13 | Instalação de Placa de Identificação de Cruzamentos/Travessias | unid. | 45 |  | 0
3.14 | Inertização de gasodutos com nitrogênio | m3 | 360 |  | 0
3.15 | Construção de spools | kg | 750 |  | 0
3.16 | Construção de suportes metálicos | kg | 1000 |  | 0
3.17 | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0
3.18 | Fornecimento e Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm | unid. | 6 |  | 0
3.19 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid. | 2 |  | 0
3.20 | Instalação de ponto de teste aéreo em caixa de alumínio | unid. | 2 |  | 0
3.21 | Instalação de ponto de teste aéreo em tubo de PVC | unid. | 2 |  | 0
3.22 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m2 | 30 |  | 0
3.23 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | kg | 100 |  | 0
3.24 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 |  | 0
3.25 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m3 | 50 |  | 0
3.26 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m3 | 100 |  | 0
3.27 | Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada) | m2 | 100 |  | 0
3.28 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 3 |  | 0
3.29 | REPARO DE DUTO DN 2” A 6” API 5L UTILIZANDO DUPLA CALHA EM TRECHO DE ATÉ 2 METROS DE DUTO DANIFICADO | unid. | 2 |  | 0
3.30 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 80 |  | 0
3.31 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m2 | 200 |  | 0
3.32 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 120 |  | 0
3.33 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m3 | 15 |  | 0
3.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m3 | 50 |  | 0
3.35 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 40 |  | 0
3.36 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | m2 | 15 |  | 0
3.37 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 |  | 0
3.38 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m2 | 5 |  | 0
3.39 | Recomposição de pavimentação CBUQ | m2 | 10 |  | 0
3.40 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | m2 | 150 |  | 0
3.41 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/ | m2 | 20 |  | 0
3.42 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m | 150 |  | 0
3.43 | PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m2 | 20 |  | 0
3.44 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | m2 | 75 |  | 0
3.45 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m2 | 2 |  | 0
3.46 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 30 |  | 0
3.47 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 40 |  | 0
3.48 | RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | m | 125 |  | 0
3.49 | Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lançamento | m | 250 |  | 0
3.50 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 |  | 0
3.51 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 20 |  | 0
3.52 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (s/ lona) | m3 | 15 |  | 0
3.53 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 03 DEMÃOS | m2 | 15 |  | 0
3.54 | CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16 | m | 50 |  | 0
3.55 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 0
3.56 | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m2 | 300 |  | 0
3.57 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 32 |  | 0
3.58 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 2,5 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 |  | 0
3.59 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 6 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 800 |  | 0
3.60 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 16 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 |  | 0
3.61 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 20 |  | 0
3.62 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | unid. | 3 |  | 0
3.63 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 3 |  | 0
3.64 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 |  | 0
3.65 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0
3.66 | Fornecimento de trechos retos - DN 2" | unid. | 2 |  | 0
3.67 | Fornecimento de trechos retos - DN 3" | unid. | 2 |  | 0
3.68 | Fornecimento de trechos retos - DN 4" | unid. | 2 |  | 0
3.69 | Fornecimento de trechos retos - DN 6" | unid. | 4 |  | 0
3.70 | Troca de trechos de tubulação de aço enterradas de 1 a 6 polegadas de diâmetro nominal | m | 72 |  | 0
3.71 | Inspeção externa de Vasos de Pressão segundo a NR-13 | unid. | 18 |  | 0
3.72 | Serviço de usinagem em peças em aço carbono e aço inox | kg | 20 |  | 0
3.73 | Serviço de usinagem em peças poliméricas | kg | 10 |  | 0
3.74 | Sinalização por marcos de concreto tipo mourão | unid. | 450 |  | 0
3.75 | Fixação de marcos de passeio | unid. | 1500 |  | 0
3.76 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
3.77 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
3.78 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | kg | 1000 |  | 0
3.79 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | kg | 300 |  | 0
VALOR TOTAL (1+2+3) |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES:
(1) Para se chegar no valor unitário com BDI deverá ser preenchido a ABA "COMPOSIÇÃO ITEM 1"; (2) Os valores orçados para o cálculo do ITEM 2 e seus subitens devem ser calculados com base na respectiva remuneração de cada função com periculosidade, acrescido de encargos sociais, custos indiretos, lucro e impostos incidentes; (3) Havendo aditivo contratual renova-se automaticamente os quantitativos nas devidas proporções.

## COMPOSIÇÃO ITEM 1
SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
COMPOSIÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | PREENCHER NA ABA "ENCARGOS SOCIAIS" |  |  | 0%
BDI |  |  |  | PREENCHER NA ABA "BDI" |  |  | 0%
1. - CUSTOS DIRETOS
1.1 - CUSTOS COM EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E MOBÍLIA - CONFORME ANEXO II, ANEXO II, ANEXO IV E ANEXO IX
DESCRIÇÃO | [6 empty] | CUSTO MENSAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - (Notebook, microcomputadores, tablets, impressoras, linhas e aparelhos telefônicos, câmeras digitais, aparelhos de ar-condicionados, aparelhos GPS e rádios portáteis, incluindo acessórios) - CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3 E 4 DO ANEXO B
FERRAMENTAL COMPLETO (Alicates, paquimetros, chaves, arco de serra, cadeados, espátulas, estiletes, jogos de chaves, martelos, trenas, curvadoras,jogo de tarrrachas, jogo de machos, flangeadores, alicates, serras mármore, maquinas de cortar juntas, marretas, esquadros, tesouras, níveis, sugadores, espaçadores, punção, mão de força, morsas, marcadores, jogo de saca pino, sacas ponteiros, ferros de solda, fontes, jogos de lima, tubo vent, martelo de funilaria, kit alicate com prensa e matrizes, calibrador para tubos multicamada pex, chaves para parafuso torx, chave de impacto manual, ferramenta para desobstrução de tubo de acesso a VB de PEAD, torquimetros, incluindo seus acessórios) - CONFORME DESCRIÇÃO dos itens 1.3, 1.4, 2 e 4 DO ANEXO B
EQUIPAMENTOS DE APOIO A OPERAÇÕES (Tendas, guardas-sóis, pórticos, escadas, cintos paraquedista, tripé, equipamentos de proteção respiratória autônomo, equipamentos de inspeção de tubulação aérea, bastões sinalizadores, cones, bombas manual, cilindros, mangueiras, lonas, baias e placas para sinalização, incluindo seus acessórios) - CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3, 1.4 E 4 DO ANEXO B E ANEXO C
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ( Gerador 5 Kva, máquinas de solda de eletrofusão e de eletrodo revestido/tig, explosimetros, medidores de camadas de tinta, canetas detectoras de tensão, alicates amperimetro, multimetro digital, termômetro digital, bombas e motobombas, roçadeiras, semi células, girofles, lanternas, luminárias, marteletes rotativos, martelete rompedor, parafusadeiras, lavadoras, esmelhiradeiras e retificadoras, incluindo seus acessórios) - CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3 E 4 DO ANEXO B
MOBÍLIA - CONFORME ITEM REFERENTE A MATERIAL PARA USO CONTÍNUO PARA ESCRITÓRIO E LIMPEZA NO ANEXO D E ANEXO I*
[5 empty] | SUBTOTAL 1.1 |  | 0
1.2 - CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA DE OBRA - CONFORME ANEXO II
ESPECIALIDADE | QUANT. | SALÁRIO | PERICULOSIDADE | SOBREAVISO | ENC.SOCIAIS (%) |  | CUSTO MENSAL
MENSAL
|  | (R$) | (%) | (%) |  |  | (R$)
ENGENHEIRO MECANICO | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
FISCAL DE OBRAS | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
INSTRUM. ODORIZADOR | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
INSTRUMENTISTA 1 | 2 |  | 30 |  | 0% |  | 0
INSTRUMENTISTA 2 | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
INSTRUMENTISTA 3 | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
MECÂNICO | 3 |  | 30 |  | 0% |  | 0
MECÂNICO ESPECIALISTA | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
TÉCNICO SEGURANCA | 1 |  | 30 |  | 0% |  | 0
TÉCNICO PLANEJAMENTO | 1 |  |  |  | 0% |  | 0
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 5 |  | 30 |  | 0% |  | 0
PINTOR | 3 |  | 30 |  | 0% |  | 0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 |  |  |  | 0% |  | 0
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 8 |  | 30 |  | 0% |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL 1.2 |  | 0
1.3 - CUSTOS COM MANUTENÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS
TIPO |  |  |  |  | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO MENSAL
PICK UP MÉDIA 4X2 CABINE DUPLA - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B |  |  |  |  | 4 |  | 0
PICK UP MÉDIA 4X2 CABINE SIMPLES - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B |  |  |  |  | 3 |  | 0
VEÍCULO PEQUENO PORTE 1.0 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B |  |  |  |  | 2 |  | 0
VEÍCULO TIPO CARGO 2.0 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B |  |  |  |  | 2 |  | 0
PICK UP CABINE DUPLO 4X4 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B |  |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL 1.3 |  | 0
1.4 - CUSTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO - CONFORME ANEXO IV
TIPO | [6 empty] | CUSTO MENSAL
ACESSÓRIOS E MATERIAL PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS - CONFORME ANEXO D
COMBUSTÍVEIS - NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
[5 empty] | SUBTOTAL 1.4 |  | 0
1.5 - CUSTOS COM BASE DE APOIO / CANTEIRO DE OBRAS E CELULARES - CONFORME ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV E ANEXO IX
DISCRIMINAÇÃO | [6 empty] | CUSTO MENSAL
ALUGUEL / SEGURANÇA - CONFORME ANEXO I*
AGUA MINERAL / AGUA CANTEIRO - CONFORME ANEXO I* E ANEXO C
LUZ - CONFORME ANEXO I*
TELEFONE/CELULAR/INTERNET (CONFORME ANEXO I* E ITEM 1.2 DO ANEXO B)
MATERIAL PARA USO CONTÍNUO DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA - CONFORME ANEXO D
[5 empty] | SUBTOTAL 1.5 |  | 0
1.6 - CUSTOS COM BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADOS E OUTROS CUSTOS DIRETOS - CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO I E ANEXO III
TIPO | [6 empty] | CUSTO MENSAL
- HOSPEDAGEM / PASSAGENS - CONFORME ITEM 5.5 DO ANEXO A
- TREINAMENTO - CONFORME ITEM 5.7.14 E 5.8 DO ANEXO A E ANEXO C
- PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PROFISSIONAIS E DEPENDENTES) - CONFORME ITEM 8.2.1.26, 8.2.1.26.1 e 8.2.1.26.2 DO PROJETO BÁSICO
[5 empty] | SUBTOTAL 1.6 |  | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS = SOMA(1.1 a 1.6) |  |  |  |  | TOTAL 1. |  | 0
2 - CUSTO INDIRETO
TIPO |  |  |  |  | PERCENTUAL | REFERÊNCIA | BDI MENSAL
[5 empty] | (%) | TOTAL [1.]
BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA - BDI |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | TOTAL 2. |  | 0
3 - TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS
TIPO | [6 empty] | PREÇO MENSAL
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS = SOMA (1.+ 2.) |  |  |  |  | TOTAL 3. |  | 0
4 - NÚMERO DE MESES DE REALIZAÇÃO CONTRATUAL
NÚMERO DE MESES |  |  |  |  | TOTAL 4. |  | 24
5 - VALOR TOTAL ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DO CONTRATO
VALOR TOTAL PARA REALIZAÇÃO DO ITEM 1 DO CONTRATO |  |  |  |  | TOTAL 5. |  | 0

## ENCARGOS SOCIAIS
|  | COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS | LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 001/2023
Licitante: xxxxxx
FOLHA Nº 1/1
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
Licitação - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÕES PERTENCENTE À CONTRATANTE E, NA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS, EXECUTADAS POR TERCEIROS E/OU PELA POTIGAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ITEM | GRUPO A |  | %
A 1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
A 2 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI OU SESC
A 3 | SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI OU SENAC
A 4 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
A 5 | SALÁRIO EDUCAÇÃO
A 6 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A 7 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
A 8 | SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE
A 9
A 10
A 11
TOTAL DO GRUPO A |  |  | 0
ITEM | GRUPO B |  | %
B 1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B 2 | FERIADOS
B 3 | AUXÍLIO INFERMIDADE
B 4 | 13º SALÁRIO
B 5 | LICENÇA PATERNIDADE
B 6 | FALTAS JUTIFICADAS
B 7 | DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES
B 8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B 9 | FÉRIAS GOZADAS
B 10 | SALÁRIO MATERNIDADE
TOTAL DO GRUPO B |  |  | 0
ITEM | GRUPO C |  | %
C 1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C 2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C 3 | FÉRIAS INDENIZADAS
C 4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C 5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C 6
C 7
TOTAL DO GRUPO C |  |  | 0
ITEM | GRUPO D |  | %
D 1 | INCIDÊNCIAS DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE OS ITENS DO GR. B
D 2 | REINCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL DO GRUPO D |  |  | 0
ITEM | GRUPO E |  | %
E 1 | Alimentação (Café e almoço)
E2 | Vale Transporte
E3 | EPI
E4 | Exame Admissional
E5 | Seguro de vida em grupo
TOTAL DO GRUPO E |  |  | 0
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) |  |  | 0%

## BDI
|  | COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS |  | LICITAÇÃO PRESENCIAL LP 001/2023
Licitante:
FOLHA Nº 1/1
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Licitação
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÕES PERTENCENTE À CONTRATANTE E, NA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS, EXECUTADAS POR TERCEIROS E/OU PELA POTIGAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  | 0%
1.1 | Administração Central
1.2 | Despesas Financeiras
1.5 | Seguro e Garantia
2.0 | TRIBUTOS |  | 0%
2.1 | CPRB
2.2 | Pis**
2.3 | Cofins**
2.4 | ISS - Município de Natal - RN*
3.0 | LUCRO |  | 0%
3.1 | Lucro
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI |  | 0%
* Como a legislação do Município exclui os materiais do cálculo do ISS. Como o ISS é de 5%, foi adotado 50% de 5% ou seja 2,50%
** PIS e COFINS conforme informação seletiva e prioritária nº 179/2018 - DAI do processo Nº8106/2018 - TC do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira: BDI={(1+AC+S)(1+DF)(1+L)/(1-IT)-1} x 100 AC → Administração Central S → Seguro e Garantia DF → Despesas Financeiras L → Lucro IT → Incidência de Impostos
NOTA: Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado à contratante, conforme Súmula/TCU n.º254/2010.